**泸州市梓橦路学校化粪池窨井清掏工程方案**

1. 工程内容：共计6处化粪池和窨井

1.后勤办门口几个窨井 （图1 ）

2.行政楼下面窨井 （图2）

3.食堂底楼员工厕所外面窨井（图3）

4.幼儿园靠女生宿舍楼下面化粪池 （图4 ）

5.幼儿园食堂底楼化粪池（图5）

6.体育馆厕所窨井 （图6）

二、工程要求：

1.所有化粪池窨井做到清淤彻底，见底见壁。

2. 清理出的废物污渍由中标人自行联系场地妥善处理，如处理不当，所造成的的所有责任事故全部由中标人负责，与泸州市梓橦路学校无关。

3.做好安全施工保障措施，确保安全施工，施工中如发生安全事故，由中标人承担一切经济损失和相关责任，校方概不负责。

4.清掏工程结束，要清理好场地卫生及善后工作，确保外观复原。

5.清掏工程结束，中标人还要负责所清掏的所有化粪池和窨井在一年内的正常使用，对一年内出现堵塞的第一时间负责免费维护疏通。

6.完工时间：2020年8月25日前

7.施工方在施工作业期间，所有施工人员接受校方监督，遵守校园有关安全、文明等规定，校方有权对工作质量提出意见并要求施工方改正。

报价单：报价单请于2020年8月8日上午9:00前交到总务处。

8.咨询电话： 3126918

**图例：**

****

**图1 图2 图3**

****

**图4 图5 图6**

泸州市梓橦路学校

2020.7.31

**泸州市梓橦路学校化粪池窨井清掏工程**

**工程报价单**

1.项目编号：

2.工程要求：按照施工方案进行。

3.完工时间：**2020年8月25日前**

4.请2020年**8月7日上午9时00分**到总务处听相关人员介绍工程要求，并领取工程报价单。请务必于**2020年8月8日9时00分**前将工程报价单密封盖章后交到总务处罗老师处。在信封封面上注明投标人和工程名称。

**5.安全问题**

**工程承揽人要保证好施工人员的防火、 防盗、 防意外事故等安全保障工作，要为施工人员购买保险，如果发生相关损害的，由工程承揽人承担一切经济损失和相关责任，校方概不负责。**

6.综合各种因素本项目施工包干报价： 元（人民币）（包含材料费、人工费、税费、安全施工费等）。

大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分

7.报价人姓名：**(请盖手印或公章)** 联系电话：

8.报价人对工程施工工艺与所用材质的说明等（可附页贴在后面）。

是否中标：

评标人签字：