2019年企业信息公开内容

- 单位基础信息

单位名称：北京市老才臣食品有限公司

组织机构代码：91110117700009698W

法定代表人：陈月平

生产地址：北京市平谷区兴谷开发区5号区

联系方式：899888

网址：http://www.bjlacc.com/laocaichen/vip_doc/23131756_43139 26_0_1.html

二．企业情况

北京市老才臣食品有限公司创立于1999年，是一家大型民营调味品企业，位于北京市平谷兴谷经济开发区5号区，占地110余亩，拥有现代化的国际标准厂房12.5万平方米，配备了全套先进的自动化设备，现有员工2000余人。

公司主营的产品有腐乳、酱油、食醋、料酒、酱类、调料等调味品，其中“老才臣”腐乳作为公司的龙头产品，更是名声海内外，深受消费者信赖和好评。

公司于2003年通过HACCP、QS、ISO9000国际质量体系认证，2005年入选中国腐乳十强品牌企业，2008年入选首都非公经济参与奥运服务奥运企业，2010年荣获“全国（行业）顾客满意十大品牌”称号，2011年荣获北京著名商标等荣誉称号.

三．单位排放信息

3.1水污染排放物及控制情况

企业废水主要包括生产废水和生活废水及锅炉废水。

企业建有日处理能力500吨A2O污水处理系统，生产废水和生活污水及锅炉废水混合后入污水处理站，经污水系统处理后达到三级排放标准

混合污水

缺氧罐

厌氧罐

调节池

砂虑池

二沉池

曝气池

出水

污水处理工艺流程图

3.2污水处理设施配套环保设施一览表

| 序号 | 环保系统名称 | 设备设施 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 气浮机 | 30立方 | 1 |
| 2 |  | 提升泵 | 3.5KW | 2 |
| 3 |  | 曝气池回流泵 | 3.5KW | 1 |
| 4 |  | 二沉池回流泵 | 1.5KW | 2 |
| 5 |  | PAC加药泵 | DJZ240/0.5 | 1 |
| 6 |  | PAM加药泵 | DJZ240/0.5 | 1 |
| 7 |  | PAC加药搅拌 | 0.5KW | 1 |
| 8 |  | PAM加药搅拌 | 0.5KW | 1 |

3.3污水处理在线监测一览表

| 序号 | 环保系统名称 | 设备设施 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | COD | SR-COD-02 | 1 |
| 2 |  | 氨氮 | SR-AN-01 | 1 |
| 3 |  | 总磷 | SR-TP-01 | 1 |
| 4 |  | 总氮 | KMW-840 | 1 |
| 5 |  | PH | HT61-AP899 | 1 |
| 6 |  | 流量计 | WRFLZ-2900Y-DN150 | 1 |

3.4污水处理排污标准（单位：mg/L，PH除外）

| 污染因子 | PH | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6-9 | 0-500 | 0-45 | 0-8 | 0-70 |
| 在线检测最大值 | 8.02 | 380 | 2.78 | 6.89 | 55 |
| 在线检测最小值 | 7.41 | 50 | 0.01 | 0.02 | 2.89 |
| 在线检测平均值 | 7.65 | 50 | 0.19 | 0.58 | 8.23 |
| 手工检测最大值 | 8.68 | 420 |  | 6.22 |  |
| 手工检测最小值 | 6.25 | 38 |  | 0.02 |  |
| 手工检测平均值 | 7.87 | 70 |  | 1.15 |  |

3.5．2019年.污染设施运行治理情况

| 序号 | 环保系统名称 | 处理量 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 废水处理时间 | 365 | 天 |
| 2 |  | 排放量 | 10063 | 吨/年 |
| 3 |  | 药剂使用量 | 3650 | KG/年 |
| 4 |  | 污染物处理效率 | 100 | % |

3.6．2019年．在线监测个数

| 序号 | 在线检测名称 | 时间 | 数量 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 日 | 12 | 3240 |
| 2 | 氨氮 | 日 | 12 | 3240 |
| 3 | 总磷 | 日 | 12 | 3240 |
| 4 | 总氮 | 日 | 12 | 3240 |
| 5 | PH | 日 | 12 | 3240 |

3.7．2019年．手工监测个数

| 序号 | 检测名称 | 时间 | 数量 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 周 | 1 | 100 |
| 2 | 总磷 | 周 | 1 | 100 |
| 3 | PH | 周 | 1 | 100 |

3.8．2019年.污水处理污染物排放量（吨）

| 污染因子 | 流量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线检测设备调试期 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 530 | 0.09 | 0.00006 | 0.002 | 0.0167 |
| 5 | 641 | 0.07 | 0.000003 | 0.0018 | 0.0165 |
| 6 | 935 | 0.045 | 0.00028 | 0.0025 | 0.009 |
| 7 | 1497 | 0.66 | 0.0001 | 0.003 | 0.012 |
| 8 | 1270 | 0.66 | 0.000074 | 0.0037 | 0.0058 |
| 9 | 1499 | 0.52 | 0.000068 | 0.0034 | 0.013 |
| 10 | 1406 | 0.036 | 0.00005 | 0.002 | 0.014 |
| 11 | 835 | 0.041 | 0.000017 | 0.003 | 0.012 |
| 12 | 1450 | 0.0032 | 0.0000036 | 0.0002 | 0.0013 |
| 总 | 10063 | 2.125 | 0.000656 | 0.0216 | 0.1003 |

四．环境应急预案

应急预案.pdf

应急预案调查.pdf

五，建设项目环境影响批复

建设项目环境影响批复

六．2019年污水手工检测