2018年企业信息公开内容

一.单位基础信息

单位名称：北京市老才臣食品有限公司

组织机构代码：91110117700009698W

法定代表人：陈月平

生产地址：北京市平谷区兴谷开发区5号区

联系方式：899888

网址：http://www.bjlacc.com/laocaichen/vip_doc/23131756_43139 26_0_1.html

二．企业情况

北京市老才臣食品有限公司创立于1999年，是一家大型民营调味品企业，位于北京市平谷兴谷经济开发区5号区，占地110余亩，拥有现代化的国际标准厂房12.5万平方米，配备了全套先进的自动化设备，现有员工2000余人。

公司主营的产品有腐乳、酱油、食醋、料酒、酱类、调料等调味品，其中“老才臣”腐乳作为公司的龙头产品，更是名声海内外，深受消费者信赖和好评。

公司于2003年通过HACCP、QS、ISO9000国际质量体系认证，2005年入选中国腐乳十强品牌企业，2008年入选首都非公经济参与奥运服务奥运企业，2010年荣获“全国（行业）顾客满意十大品牌”称号，2011年荣获北京著名商标等荣誉称号.

三．单位排放信息

3.1水污染排放物及控制情况

企业废水主要包括生产废水和生活废水及锅炉废水。

企业建有日处理能力500吨A2O污水处理系统，生产废水和生活污水及锅炉废水混合后入污水处理站，经污水系统处理后达到三级排放标准

污水处理工艺流程图

3.2污水处理设施配套环保设施一览表

| 序号 | 环保系统名称 | 设备设施 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 气浮机 | 30立方 | 1 |
| 2 |  | 提升泵 | 3.5KW | 2 |
| 3 |  | 曝气池回流泵 | 3.5KW | 1 |
| 4 |  | 二沉池回流泵 | 1.5KW | 2 |
| 5 |  | PAC加药泵 | DJZ240/0.5 | 1 |
| 6 |  | PAM加药泵 | DJZ240/0.5 | 1 |
| 7 |  | PAC加药搅拌 | 0.5KW | 1 |
| 8 |  | PAM加药搅拌 | 0.5KW | 1 |

3.3污水处理排污标准（单位：mg/L，PH除外）

| 污染因子 | PH | COD |
| --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6-9 | 0-500 |
| 手工检测最大值 | 8.97 | 255 |
| 手工检测最小值 | 6.15 | 25 |
| 手工检测平均值 | 7.55 | 150 |

3.4．2018年.污染设施运行治理情况

| 序号 | 环保系统名称 | 处理量 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 废水处理时间 | 365 | 天 |
| 2 |  | 排放量 | 15000 | 吨/年 |
| 3 |  | 药剂使用量 | 5000 | KG/年 |
| 4 |  | 污染物处理效率 | 100 | % |

3.5．2018年．手工监测个数

| 序号 | 检测名称 | 时间 | 数量 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 周 | 1 | 50 |
| 2 | PH | 周 | 1 | 50 |

四．环境应急预案

应急预案.pdf

应急预案调查.pdf

五，建设项目环境影响批复

建设项目环境影响批复

- 手工检测

| 2018年污水检测记录 |
| --- |
| 时间 | COD | PH | 时间 | COD | PH |
| 1月3号 | 89 | 6.55 | 7月12号 | 122 | 6.65 |
| 1月10号 | 56 | 6.58 | 7月19号 | 147 | 7.58 |
| 1月17号 | 45 | 8.22 | 7月26号 | 193 | 6.23 |
| 1月24号 | 71 | 8.23 | 7月30号 | 155 | 6.55 |
| 2月3号 | 25 | 8.31 | 8月2号 | 222 | 7.12 |
| 2月11号 | 111 | 7.63 | 8月10号 | 144 | 7.15 |
| 2月19号 | 120 | 6.25 | 8月18号 | 255 | 6.89 |
| 2月27号 | 147 | 7.22 | 8月26号 | 310 | 7.35 |
| 3月2号 | 222 | 6.35 | 9月2号 | 217 | 6.58 |
| 3月10号 | 211 | 7.56 | 9月10号 | 221 | 8.15 |
| 3月18号 | 125 | 8.66 | 9月18号 | 225 | 8.25 |
| 3月26号 | 125 | 8.59 | 9月26号 | 58 | 7.75 |
| 4月3号 | 133 | 6.25 | 10月4号 | 120 | 6.55 |
| 4月10号 | 120 | 7.12 | 10月10号 | 182 | 6.55 |
| 4月17号 | 141 | 7.99 | 10月16号 | 194 | 8.22 |
| 4月24号 | 141 | 6.58 | 10月22号 | 154 | 6.22 |
| 5月2号 | 100 | 7.15 | 10月28号 | 255 | 7.22 |
| 5月11号 | 153 | 6.89 | 11月7号 | 230 | 7.15 |
| 5月20号 | 154 | 6.88 | 11月15号 | 144 | 7.25 |
| 5月29号 | 161 | 7.15 | 11月23号 | 254 | 7.66 |
| 6月8号 | 122 | 7.58 | 11月30号 | 235 | 7.99 |
| 6月15号 | 127 | 8.23 | 12月1号 | 258 | 8.15 |
| 6月22号 | 145 | 6.99 | 12月8号 | 277 | 8.15 |
| 6月29号 | 144 | 6.88 | 12月15号 | 350 | 7.15 |
| 7月7号 | 181 | 6.55 | 12月22号 | 314 | 8.97 |

- 检测报告

# Text boxes

混合污水

缺氧罐

厌氧罐

调节池

砂虑池

二沉池

曝气池

出水