2021年企业信息公开内容

- 单位基础信息

单位名称：北京市老才臣食品有限公司

组织机构代码：91110117700009698W

法定代表人：陈月平

生产地址：北京市平谷区兴谷开发区5号区

联系方式：899888

网址：http://www.bjlacc.com/laocaichen/vip_doc/23131756_43139 26_0_1.html

二．企业情况

北京市老才臣食品有限公司创立于1999年，是一家大型民营调味品企业，位于北京市平谷兴谷经济开发区5号区，占地110余亩，拥有现代化的国际标准厂房12.5万平方米，配备了全套先进的自动化设备，现有员工2000余人。

公司主营的产品有腐乳、酱油、食醋、料酒、酱类、调料等调味品，其中“老才臣”腐乳作为公司的龙头产品，更是名声海内外，深受消费者信赖和好评。

公司于2003年通过HACCP、QS、ISO9000国际质量体系认证，2005年入选中国腐乳十强品牌企业，2008年入选首都非公经济参与奥运服务奥运企业，2010年荣获“全国（行业）顾客满意十大品牌”称号，2011年荣获北京著名商标等荣誉称号.

三．单位排放信息

3.1水污染排放物及控制情况

企业废水主要包括生产废水和生活废水及锅炉废水。

企业建有日处理能力500吨A2O污水处理系统，生产废水和生活污水及锅炉废水混合后入污水处理站，经污水系统处理后达到三级排放标准

厌氧罐

缺氧罐

曝气池

二沉池

混合污水

调节池

出水

污水处理工艺流程

3.2污水处理设施配套环保设施一览表

| 序号 | 环保系统名称 | 设备设施 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 气浮机 | 30立方 | 1 |
| 2 |  | 提升泵 | 3.5KW | 2 |
| 3 |  | 曝气池回流泵 | 3.5KW | 1 |
| 4 |  | 二沉池回流泵 | 1.5KW | 2 |
| 5 |  | PAC加药泵 | DJZ240/0.5 | 1 |
| 6 |  | PAM加药泵 | DJZ240/0.5 | 1 |
| 7 |  | PAC加药搅拌 | 0.5KW | 1 |
| 8 |  | PAM加药搅拌 | 0.5KW | 1 |

3.3污水处理在线监测一览表

| 序号 | 环保系统名称 | 设备设施 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | COD | SR-COD-02 | 1 |
| 2 |  | 氨氮 | SR-AN-01 | 1 |
| 3 |  | 总磷 | SR-TP-01 | 1 |
| 4 |  | 总氮 | KMW-840 | 1 |
| 5 |  | PH | HT61-AP899 | 1 |
| 6 |  | 流量计 | WRFLZ-2900Y-DN150 | 1 |

3.4污水处理排污标准（单位：mg/L，PH除外）

（年底统计）

| 污染因子 |  | PH | COD | 氨氮 | 总磷 |  | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 |  | 6-9 | 0-500 | 0-45 | 0-8 |  | 0-70 |
| 在线检测最大值 | 8.5 |  | 238.5 | 2.9 |  | 3.4 | 68.5 |
| 在线检测最小值 | 7.2 |  | 78.9 | 0.02 |  | 0.7 | 17.9 |
| 在线检测平均值 | 8.1 |  | 95.7 | 0.1 |  | 1.7 | 30.7 |
| 手工检测最大值 | 8.3 |  | 220.3 | 1.8 |  | 3.5 | 65.8 |
| 手工检测最小值 | 7.0 |  | 70.5 | 0.1 |  | 0.79 | 15.6 |
| 手工检测平均值 | 7.9 |  | 91.6 | 0.2 |  | 1.4 | 33.8 |

3.5.2021年.污染设施运行治理情况

（年底统计）

| 序号 | 环保系统名称 | 处理量 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 废水处理时间 | 330 | 天 |
| 2 |  | 排放量 | 80000 | 吨/年 |
| 3 |  | 药剂使用量 | 12000 | KG/年 |
| 4 |  | 污染物处理效率 | 90 | % |

3.6．2021年．在线监测个数

（年底统计）

| 序号 | 在线检测名称 | 时间 | 数量 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 日 | 330 | 7920 |
| 2 | 氨氮 | 日 | 330 | 7920 |
| 3 | 总磷 | 日 | 330 | 7920 |
| 4 | 总氮 | 日 | 330 | 3960 |
| 5 | PH | 日 | 330 | 实时 |

3.7．2021年．手工监测个数

（年底统计）

| 序号 | 检测名称 | 时间 | 数量 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 周 | 47 | 47 |
| 2 | 总磷 | 周 | 47 | 47 |
| 3 | PH | 周 | 47 | 47 |

3.8.2021年污水处理污染物排放量（吨）

（年底统计）

| 污染因子 | 流量 | COD | 氨氮 | 总磷 |  | 总氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7189 | 0.661 | 0.0144 |  | 0.010 |  | 0.244 |
| 2 | 停产 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7350 | 0.676 | 0.00147 |  | 0.013 |  | 0.249 |
| 4 | 7248 | 0.635 | 0.00145 | 0.0101 |  | 0.246 |  |
| 5 | 7090 | 0.666 | 0.00129 | 0.0103 |  | 0.225 |  |
| 6 | 7462 | 0.686 | 0.00124 | 0.012 |  | 0.253 |  |
| 7 | 7341 | 0.675 | 0.00139 | 0.011 |  | 0.241 |  |
| 8 | 7213 | 0.663 | 0.00145 | 0.0128 |  | 0.215 |  |
| 9 | 7408 | 0.681 | 0.00151 | 0.0149 |  | 0.261 |  |
| 10 | 7050 | 0.658 | 0.00137 | 0.0094 |  | 0.208 |  |
| 11 | 7256 | 0.667 | 0.00144 | 0.012 |  | 0.231 |  |
| 12 | 7393 | 0.680 | 0.0142 | 0.013 |  | 0.249 |  |
| 总 | 80000 | 7.360 | 0.016 | 0.112 |  | 2.72 |  |

四．环境应急预案

应急预案.pdf

应急预案调查.pdf

五，建设项目环境影响批复

建设项目环境影响批复

六．手工监测

- 检测报告