**附件1：**

**《议价产品目录》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目录序号 | 使用科室 | 目录名称 | 规格型号要求 | 配套设备 | 备注 |
| 001 | 心血管内科 | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | H749394671250；H749394671500；H749394671750；H749394672000；H749394672150；H749394672250； H749394672380 | 旋磨介入治疗仪 | 专机专用 |
| 002 | 心血管内科 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管/可调弯导管鞘 | 全部型号/全部型号 | 心脏脉冲电场消融仪（CP-GR） | 专机专用 |
| 003 | 手术室 | 单极电极 | 20190-067 | 高频手术系统VIO300S | 专机专用 |
| 004 | 检验科 | 微卫星不稳定基因检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳法） | 50反应/盒(25人份) |  |  |
| 005 | 检验科 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 500T |  |  |
| 006 | 检验科 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 100T |  |  |
| 007 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 阴性质控品：2×10.0 mL；阳性质控品：2×10.0 mL。 |  |  |
| 008 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 阴性质控品:2×10.0mL/瓶；阳性质控品:2×10.0m/瓶。 |  |  |
| 009 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 阴性质控品：2×7.0 mL/瓶；阳性质控品：2×7.0 mL/瓶。 |  |  |
| 010 | 检验科 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 阴性质控品:2x10.0 mL/瓶，阳性质控品:2x10.0 mL/瓶 |  |  |
| 011 | 检验科 | 样本释放剂T3/T4/VB12 Ancillary Reagent | 2×23.6mL/包装 |  |  |
| 012 | 检验科 | 雌二醇校准品 cal30 | 低值校准品（冻干粉）：2×2.0mL/瓶；高值校准品（冻干粉）：2×2.0mL/瓶 。 |  |  |
| 013 | 检验科 | 清洗液 Atellica IM Wash | 1×3.0L |  |  |
| 014 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用底物液Atellica IM Acid | 2×1.5L |  |  |
| 015 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用底物液Atellica IM Base | 2×1.5L |  |  |
| 016 | 检验科 | 系统清洗液 | 2\*1.5L |  |  |
| 017 | 检验科 | 孵育油 | 5kg |  |  |
| 018 | 检验科 | 多项蛋白定标品 | 3x0.5 mL(复溶后) |  |  |
| 019 | 检验科 | 新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格B（不含保存液）：8反应/盒 |  |  |
| 020 | 检验科 | 新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格B（不含保存液）：24反应/盒 |  |  |
| 021 | 检验科 | 新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格B（不含保存液）：48反应/盒 |  |  |
| 022 | 检验科 | 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格C（适用于Flash10）：24反应/盒 |  |  |
| 023 | 检验科 | 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格C（适用于Flash10）：48反应/盒 |  |  |
| 024 | 检验科 | 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格C（适用于Flash10）：96反应/盒 |  |  |
| 025 | 检验科 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | 2\*50片试纸/盒 |  |  |
| 026 | 检验科 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 100人份/盒(20×5) |  |  |
| 027 | 检验科 | 胸苷激酶1 (TK1)细胞周期分析试剂盒(化学发光法) | 100人份/盒 |  |  |
| 028 | 检验科 | 胸苷激酶1 (TK1)细胞周期分析试剂盒(化学发光法) | 50人份/盒 |  |  |
| 029 | 检验科 | 胸苷激酶1 (TK1)细胞周期分析试剂盒(化学发光法) | 200人份/盒 |  |  |
| 030 | 麻醉科 | 测试卡 | SC90 300人份 |  |  |
| 031 | 麻醉科 | 测试卡 | SC90 600人份 |  |  |