中心市场综合楼屋面防水维修工程方案

中心市场综合楼已修建多年，屋面等部位出现了大面积严重的漏水现象，漏水已渗透到了各楼层的房间和楼道，其中很多电线开关位置遭到严重影响，存在短路起火隐患，对办公楼正常的使用功能与结构安全造成了较大影响。为改善环境和提高房屋使用寿命，排除安全隐患。根据现场勘察和结合实际情况，对屋面进行防水维修改造，改造内容为：

- 铲除原有防水层+基底清理；

- 3mmSBS防水卷材（带保护膜）+底油（如热淋沥青油膏）；

- 20mm水泥砂浆面层+分隔缝

- 垃圾清除外运；

- 屋面废弃支架、广告招牌拆除。

资产管理部

2022年7月7日