重庆市开州区排水有限公司

突发环境事件应急预案

预案编号：

版本号：KZPS2022001版

发布日期: 2022年  月  日

编制单位：重庆市开州区排水有限公司

技术服务单位：重庆隆湖工程设计咨询有限公司

二〇二二年九月

重庆市开州区排水有限公司

突发环境事件应急预案编制小组人员名单

| 项 目 | 姓 名 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- |
| 编 制 | 汪杨 | 综合科负责人 |
|  | 徐晓彬 | 安全运行科科长 |
|  | 雷登会 | 安全运行科副科长 |
|  | 谭国凤 | 安全运行科主管（安全员） |
| 校 核 | 房洪 | 书记 |
| 批 准 | 陈远 | 经理 |

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30号），及其它国家法律、法规及有关文件的要求，建立健全环境污染事故应急机制，提高本单位应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，杜绝环境污染，保护单位员工及外界人员的生命安全，减少单位及外界财产损失，使事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，本单位特联合咨询机构编制了《重庆市开州区排水有限公司突发环境事件应急预案》（KZPS2022001版），该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位重庆市开州区排水有限公司运营过程中突发环境事件的应急行动。

本突发环境事件应急预案于2022年9月5日通过评审，2022年  月  日批准发布并正式实施。公司所属各部门均应严格遵守执行。

发 布 人：

（盖章）

2022年  月  日

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 工作原则	3

1.4 事件分级	3

1.5 适用范围	4

1.6 应急预案体系	4

2 公司基本信息	6

3环境风险单元和环境风险评价	8

3.1 环境风险物质	8

3.2 环境风险单元	9

3.3 突发环境事件情景	9

3.4 突发环境事件后果	9

4环境保护目标	13

5 应急组织及职责	14

5.1应急组织体系	14

5.2应急组织机构职责	15

5.3 工作程序	15

5.4 应急队伍分工及联系方式	16

6 预防预警	17

6.1 预防	17

6.2 预警	17

7 信息报告与处置	20

7.1 信息接收	20

7.2 信息传递	21

7.3 应急联系电话	22

7.4 应急设施、设备及物资启用程序	22

7.5 信息发布	23

8 应急响应	24

8.1 应急响应分级	24

8.2 响应程序	24

8.3 应急处置措施	29

8.4 应急监测	35

8.5 应急终止	36

9 后期处置	38

9.1 善后处置	38

9.2 理赔	38

9.3 事故调查报告、经验教训总结及改进建议	38

9.4 应急评估	38

10 奖惩	39

11 应急保障	40

11.1 通信与信息保障	40

11.2 应急队伍保障	40

11.3 应急物资装备保障	40

11.4 经费保障	40

11.5 制度保障	40

12 应急预案管理	41

12.1 应急预案培训	41

12.2 应急预案演练	41

12.3 应急预案修订	42

12.4 应急预案备案	43

12.5 应急预案实施	43

13 附件及附图	44

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为了预防、控制和消除生产事故过程中可能产生的环境污染，进一步规范公司突发环境事件应急管理工作，明确事故处理过程中各部门的职责和任务分工，提高对突发环境事件的应急救援和协同作战能力，保障公司员工和周边民众的生命安全和健康，最大限度的减少企业的环境风险，保护生态环境，杜绝重大突发环境事件的发生，创造环境友好型和谐企业，加强企业与政府应对工作的衔接，特制定本预案。

- 1.2 编制依据

- 1.2.1法律法规及政策

[1]《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)，2015年1月1日；

[2]《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)，2007年11月1日；

[3]《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

[4]《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

[5]《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

[6]《重庆市环境保护管理条例》（2018年修订）；

[7]重庆市环境保护局办公室《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办〔2017〕130号）；

[8]《危险化学品重大危险源监督管理办法》（安监总局〔2011〕40号）（2015年7月1日）；

[9]《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

[10]《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环办[2014]34号）；

[11]《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

[12]关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知,环发[2015]4号；

[13]关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知，渝环〔2015〕262号；

[14]《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30号）；

[15]《关于部署使用重庆市环境风险应急指挥系统的通知》（渝环办〔2017〕109号）。

- 1.2.2标准及规范

[1]《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）（2013年12月7日修订）；

[2]《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

[3]《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2012）；

[4]《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

[5]《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

[6]《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

[7]《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

[8]《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)；

[9]《重点环境管理危险化学品名录》（环办[2014]33号）；

[10]《危险化学品目录》（2020年版）；

[11]《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

[12]《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

[13]《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

[14]《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

[15]《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

[16]《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

[17]《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2016年国务院令第666号修订）；

[18]《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

[19]《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；

[20]《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）（2018年3月1日）

[21]《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)。

- 1.2.3有关文件、资料

（1）《开州污水处理厂三期扩建工程环境影响报告表》及批复；

（2）《重庆市开州区排水有限公司突发环境事件风险评估》；

（3）重庆市开州区排水有限公司提供的其他相关资料。

- 1.3 工作原则

预防为主、常备不懈；统一领导、分级负责；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合。

- 1.4 事件分级

根据事故的影响范围和可控性(综合考虑发生事故的可能性，事故对人体健康和安全的影响后果，事故对外界环境的潜在危害，以及事故单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素)对事件进行分级。原则将突发环境事件分为车间级（Ⅲ级）、公司级（Ⅱ级）、社会联动级（Ⅰ级）。

（1）单元级（Ⅲ级）

风险单元发生泄漏事件，如：

化验库房盐酸、硫酸发生泄漏事故。

化验库房发生盐酸、硫酸泄漏事故，经应急处置能控制在化验库房内，无进一步扩大或发展的趋势，不影响到企业其他单元，本单元即可处置的突发环境事件。

（2）公司级（Ⅱ级）

风险单元发生泄漏、火灾次生突发环境事件，废气超标排放事件，如：

加药间盐酸发生泄漏事故。

加药间盐酸发生泄漏，经应急处置能予以控制在公司内部范围，无进一步扩大或发展的趋势，不影响到周边企业，公司即可处置的突发环境事件。

（3）社会联动级（Ⅰ级）

风险单元发生泄漏、火灾次生突发环境事件，废气超标排放事件，如：

加药间氯酸钠发生泄漏、火灾事故。

加药间氯酸钠发生泄漏、火灾事故、废气超标排放事故，或其它经应急处置不能迅速予以控制，并有进一步扩大或发展趋势的，有可能引起大面积污染或跨区域污染，可导致人员窒息或中毒，并有迅速扩大或发展趋势的情况，必须启动社会力量联动救援预案，并通知周边单位要求迅速撤离。

- 1.5 适用范围

本应急预案适用于重庆市开州区排水有限公司突发环境事件应急处置。

- 1.6 应急预案体系

公司包含突发环境事件综合应急预案、风险单元现场应急处置预案。本单位突发环境事件应急预案与其他应急预案的衔接关系及内容如下：

（1）与内部应急预案的衔接

安全和环保同属于安全运行科管理职责，在发生安全与环保共生的突发事件时，由该部门根据安全应急预案和环境应急预案，提出协同处置措施，保障安全事故及环境事故的人力、技术资源及时到位。本预案内部衔接于重庆市渝东水务集团有限公司突发环境事件应急预案，平行衔接于重庆市开州区生产安全事故综合应急预案，本预案下有三个现场处置预案，发生事故时以现场处置预案为主。

（2）与外部应急预案的衔接

一般情况下，企业即有能力处置突发事件，但一旦发生超过企业处置能力，需要其他社会救援力量开展应急工作，则根据重庆市开州区生态环境局突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置，一旦上级部门应急预案启动，本单位在现有的先期处置队伍、应急防范措施、应急物资全部归入上级部门可指挥和调动的应急资源下，配合上级指挥部门的一切行动进行应急处置。由于项目所在地靠近重庆市开县澎溪河湿地自然保护区，所以本次外部应急预案还同时衔接于重庆市开州区林业局突发环境事件应急预案、重庆市开州区水利局突发环境事件应急预案。

应急预案体系组成结构见：图1.6-1。

图1.6-1  应急预案体系组成结构图

- 2 基本情况

重庆市开州区排水有限公司（以下简称“开州排水公司”或“公司”）是一家集中式城镇污水处理厂，隶属于重庆市渝东水务有限公司，位于重庆市开州区厚坝镇红宝村1组，成立于2003年12月1日。公司原名重庆市开县排水有限公司，原址位于开州区新县城中吉文峰街，原有污水处理规模为4万m3/d。随着开州城区的发展，进水水量增大，且污水厂四周已发展成为城市居住用地，制约了企业的发展空间，公司于2017年迁建至现址。公司一、二期工程已分别于2013年和2015年取得环评批复（渝（开）环准〔2013〕055号、渝（开）环准〔2015〕056号）；2018年2月，一期工程（即“开县污水处理厂迁建工程”）建成并取得竣工环境保护验收批复（渝（开）环验〔2018〕001号）；2018年9月，二期工程建成并取得竣工环境保护验收批复（渝（开）环验〔2018〕019号）。现该污水处理厂已取得排污许可证，证书编号：91500234756217840P001V。三期工程于2022年6月13日取得环评批复渝（开）环准（2022）016号，目前三期工程处于试运行期。

公司已建成截污干管97.5km，提升泵站1座，一期、二期污水处理设计总规模为6万m3/d。三期扩建工程建设内容仅包含厂区外提升泵站扩容（扩容规模为污水提升规模4万m³/d）工程和厂区内4万m³/d的污水处理工程，厂区现有污水处理设计总规模为10万m3/d。污水处理采用“A-A2/O生物池”工艺，收集处理开州区环湖城区（汉丰街道、文峰街道、云枫街道、镇东街道、丰乐街道、竹溪镇、正安街道、厚坝镇、白鹤街道）及临江镇、大德镇、郭家镇的生活污水，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入澎溪河。

公司占地面积12.65hm2，现有员工50人。

表2.1-1 公司基本信息表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 重庆市开州区排水有限公司 |
| 2 | 公司地址 | 开州区厚坝镇红宝村1组 |
| 3 | 统一社会信用代码 | 91500234756217840P |
| 4 | 法定代表人 | 陈远 |
| 5 | 联系人 | 徐晓彬 |
| 6 | 联系电话 | 15330302660 |
| 7 | 中心经纬度 | 东经108°28′19.888″，北纬31°10′26.505″ |
| 8 | 行业类别 | 污水处理 |
| 9 | 建设时间 | 2013 |
| 10 | 投产时间 | 2017 |
| 11 | 企业规模 | 10万m3/d |
| 12 | 从业人数 | 50 |
| 13 | 占地面积 | 12.65hm2 |
| 14 | 涉及环境风险物质 | 盐酸、氯酸钠、二氧化氯、硫酸、废机油、化验废液 |

- 3环境风险单元和环境风险评价

- 3.1 环境风险物质

根据《重庆市开州区排水有限公司突发环境事件风险评估报告》（2022年版），公司原辅材料、产品及三废情况见表3.1-1。

表3.1-1  原辅材料、产品及三废情况一览表

| 分类 | 材料名称 | 年消耗量 | 最大储存量 | 包装规格 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 聚合氯化铝（PAC） | 1380t | 35t | 25kg/袋 | 加药间 |
|  |  |  | 50t | 50m3/池 | PAC贮药池 |
|  | 聚丙烯酰胺(PAM) | 6t | 1.0t | 25kg/袋 | 加药间 |
|  | 葡萄糖 | 560t | 6.0t | 3m³/罐2个 | 葡萄糖加药间 |
|  | 盐酸 | 290t | 20.0t | 5m³/罐2个，10m³/罐1个 | 加药间 |
|  | 氯酸钠 | 110t | 6.0t | 25kg/袋 | 加药间 |
|  |  |  | 10.0t | 5m³/罐2个 |  |
|  | 盐酸 | 0.01 | 0.01 | 2500mL/瓶 | 化验库房 |
|  | 硫酸 | 0.045 | 0.01 | 2500mL/瓶 | 化验库房 |
|  | 二氧化氯 | 189.8 | 0.01t | 由二氧化氯生成器生成 | 加药间 |
| 产品 | 达标废水 | / | / | / | / |
| 三废 | 污泥 | / | / | / | / |
|  | 废机油 | / | 0.08t | 40kg/桶 | 加药间 |
|  | 化验室废液 | / | 0.02t | 20L/桶 | 加药间 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | / |
|  | 氨气 | / | / | / | / |

根据开州排水公司的原辅材料、产品及三废情况，对照《突发环境事件风险评估指南》以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A临界量所涉及危化品，识别出发生事故后可能对环境产生风险的物质见表2.6-2所示，风险物质主要理化性质及其危害见附件1。

- 表3.1-2  环境风险物质识别一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 物理状态 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 液态 | 强腐蚀性 |
| - 2 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 液态/固态 | 强氧化性 |
| - 3 | 二氧化氯 | 10049-04-4 | 气态 | 强氧化性 |
| - 4 | 硫酸 | 7664-93-9 | 液态 | 强腐蚀性和吸水性 |
| - 5 | 化验室废液 | / | 液态 | 有毒有害 |
| - 6 | 废机油 | / | 液态 | 遇明火、高热可燃爆炸 |

- 3.2 环境风险单元

根据《重庆市开州区排水有限公司突发环境事件风险评估报告》（2022年版）结论，公司涉及环境风险物质的主要单元为：加药间、化验库房。

通过对各风险物质存在量与临界量比值分析，公司涉及到突发水、气环境事件风险，风险等级表示为：“较大[较大-大气（Q1-M2-E2）+一般-水（Q1-M1-E2）]”。

- 3.3 突发环境事件情景

根据突发环境事件风险评估结论，可能的突发事件有：

表3.3-1  突发环境事件列表

| 序号 | 事件类型 | 涉及的环境风险物质 | 情景分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 泄露事件 | 盐酸 | 由于装卸过程操作不当或者储存管理疏忽可能发生储罐中盐酸泄漏；盐酸储罐破损、输送管道密闭性不良、设备故障导致盐酸泄漏。 |
|  |  | 氯酸钠 | 氯酸钠储罐破损、输送管道密闭性不良、设备故障导致氯酸钠泄漏。 |
|  |  | 二氧化氯 | 二氧化氯发生器故障、突然停电，人员操作不当或管理疏忽，导致二氧化氯泄露。 |
|  |  | 硫酸 | 因人员操作不当或包装破损导致硫酸泄露。 |
|  |  | 废机油 | 废机油桶发生倾倒或桶发生破损而导致泄露。 |
|  |  | 化验室废液 | 废液桶发生倾倒或桶发生破损而导致泄露。 |
| - 2 | 火灾爆炸 | 氯酸钠 | 人员疏忽带入火种可能引起火灾，固体氯酸钠为强氧化剂，受强热或与强酸接触时即发生爆炸；与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物，发生火灾事故 |
| - 3 | 污水超标排放事件 | 污水 | 造成污水超标排放的原因大致分为以下几种： （1）非正常工况导致污水超标排放 污水处理非正常工况主要为以下几种： ①管道损坏，造成污水外排； ②设备损坏，造成污水处理运行中断； ③构筑物损坏，造成污水处理运行中断； ④进水水质中含有有毒物质，造成生物菌类的死亡，污水处理率降低或运行中断； 构筑物或设备损坏等事故无法避免，一旦事故发生，均需进行事故排放，即污水通过各级越流管直接排放，排水水质基本上为进水水质，未经处理直接排入澎溪河，将造成澎溪河水质污染。 （2）停电、断水等 污水处理各个处理单元均有电器设备，系统运行过程中需要清水配药，因此，正常的供电、供水是污水处理系统正常运转的必备条件、基础条件，一旦停水、停电可能造成整个水处理系统不能正常运转而导致污水超标排放事件。 - （3）各种自然灾害、极端天气 ①雷电 厂内有一部分电器设备是露天放置，若无防雷设施或防雷设施未定期检测、损坏等，可能遭受雷击，造成设备不能正常运转，导致污水超标排放 ②地震 若发生6级以上地震，污水处理系统将会遭受重度损毁，系统瘫痪，引发污水超标排放事故。 ③高温天气 在夏季高温季节，由于室外环境温度高，室内热量更不容易挥发。若劳动组织不合理，未做好防暑降温，操作人员会发生中暑。气温过高会使操作人员失误增加，发生事故的可能性增加。 |
| - 4 | 污水溢流事件 | 污水 | 夏季突发暴雨时，会导致进水水量过大，为保护各污水提升泵站及水处理系统不发生崩溃，常采取向行业主管部门报告后采取溢流的方式将不能处理的水进行排放。 |

- 3.4 突发环境事件后果

引用《重庆市开州区排水有限公司突发环境事件风险评估报告》（2022年8月）中对风险单元危险性及风险的评估结论，主要危害后果如下：

表3.4-1  突发环境事件情景危害后果分析表

| 序号 | 事件 | 危害后果分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 盐酸泄漏 | - 由盐酸泄漏预测结果分析，在有风（U=1.7m/s）、E稳定度的条件下，盐酸泄漏后的10min内，IDLH (立即威胁生命和健康浓度)范围为11.6m，泄漏点半径11.6m范围内的人员应撤离。在发生事故10min内，MAC（最高容许浓度）范围为83.6m，泄漏点半径83.6m范围内的人员应做好卫生防护措施。 |
| 2 | 二氧化氯泄露 | 生产过程中实际二氧化氯产生量约为20kg/h，若二氧化氯发生器泄漏，泄漏时间为30min，则泄漏量为0.01t。 二氧化氯发生器设置有1台泄露报警器，与中央控制室报警相连，现场设置监控摄像头1只，与中央控制室电视监控设备相连。一旦发生管道破裂事故，管道内压力随即发生变化，报警器立即发出警报并目通过系统的关联自动使盐酸计量泵停止工作。 同时安排有专人定期巡视，定期检查设备及阶段性原料罐、泵、阀是否正常无损坏，遇报警器响或有大量刺激性气体溢出时可及时向厂区应急领导报告，并采取相应防范措施，环境污染较小。 |
| 3 | 氯酸钠泄露 | 通过氯酸钠泄漏源强估算可知，泄漏10min产生的氯酸钠泄漏量为179.16kg。氯酸钠溶液储罐地面进行了防腐防渗处理，设置有围堰，围堰外设置有地沟，配置有提升泵。氯酸钠储罐发生泄漏时，氯酸钠经过围堰收集。当围堰不能收集事故废液流入地沟时，可通过提升泵将地沟内事故废液进入配水井，进入污水处理系统内进行处理，因此氯酸钠泄漏对环境风险影响不大。 |
| 4 | 硫酸泄露 | 化验库房贮存有盐酸、硫酸等于危险化学品柜内，其规格均为2500mL/瓶，储存量小。泄漏源强最大为单瓶液体物料泄漏2500mL。 经调查，化验库房设置有危险化学品柜暂存危险化学品，实行双人双锁制；地面防渗，设有3cm门槛；设置通风装置、喷淋设施，可及时有效拦截、收集泄漏物料，因此硫酸泄漏对环境风险影响不大。 |
| 5 | 废机油泄露 | 废机油均为桶装，放置于危废暂存间。根据源强分析，最大泄漏量为单罐全部泄漏，废机油泄漏量为0.02t，危废暂存间地面进行了防腐防渗处理，设置有围堰，围堰外设置有地沟，配置有提升泵。废机油桶倾倒或发生泄漏时，废机油经过围堰收集，可及时有效拦截、收集泄漏物料，因此废机油泄漏对环境风险影响不大。 |
| 6 | 化验室废液泄露 | 化验室废液为桶装，放置于危废暂存间。根据源强分析，最大泄漏量为单罐全部泄漏，化验室废液泄漏量为0.04t，危废暂存间地面进行了防腐防渗处理，设置有围堰，围堰外设置有地沟，配置有提升泵。化验室废液桶倾倒或发生泄漏时，化验室废液经过围堰收集，可及时有效拦截、收集泄漏物料，因此化验室废液泄漏对环境风险影响不大。 |
| 7 | 火灾爆炸事件 | - 公司氯酸钠的储量最大为6t。经计算，其燃烧半径为45.74m，燃烧时间为18.88s。发生火灾时，火灾影响区域仅限于厂区内，厂区设置有消防设施，将产生消防废水。消防用水量按 20L/s、火灾延续时间以3h计算，消防用水量约为216m3。产生的消防废水采用沙袋围堵，用提升泵抽至厂区设立的生产废水收集池储存，并通过提升泵进入厂区污水处理设施处理达标后排放，生产废水收集池容积约300m3可满足应急需求。因此为灭火产生的消防废水经收集后可进入污水处理系统处理达标后排放，不会造成水环境污染。此外，灭火过程中可能产生的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染，应集中收集后安全处置。 |
| 8 | 污水事故排放 | - 根据污水事故排放预测结果，厂区发生溢流或其他事故导致污水未经处理直接排入澎溪河时，将对澎溪河下游一定范围内的水域水质造成一定的影响。由预测数据可知，通过澎溪河的稀释和自净作用，COD、BOD5、氨氮分别在排污口下游100m、694m、220m可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。由此可知，污水事故排放对澎溪河水域水质影响较大。 |
| 9 | 污水溢流事件 | - 此类事故的发生机率不大，主要发生前提为特大暴雨的情况下。目前污水处理厂提升泵站设有溢流阀，日常生产中溢流阀关闭。在特大暴雨发生的前提下，污水量过载，厂区不能收纳过量污水，会通过管网泵站溢流口自动溢出进入澎溪河，以保证污水处理系统不会因为水量过载出现异常。污水处理厂配套污水收集管网排水体制采用截流式合流制。当发现污水提升泵站污水量激增超负荷时，公司领导应及时上报开州区生态环境局根据需要对超量的污水采取厂外溢流排放。一旦进入污水处理系统的水量过载或者污水中各项指标发生异常，污水处理系统前端的实时水质监测系统会发生警报，随即关闭前端阀门，保护污水处理系统不受影响。当发生大规模的污水溢流事件，应紧急通知下游受影响的沿河饮用水源保护区，加强水质水源应急监测，当受到的污染可能会对居民生活造成影响时，应立即采取宣传措施和相应的供水措施。项目污水处理厂或管网发生溢流事故将对澎溪河下游水质造成一定影响，根据调查，所在地该河段下游10km内无饮用水源取水口等敏感目标。 |

- 4环境保护目标

主要环境风险受体见表4.1-1，环境风险受体分布见附图3、4。

表4.1-1  企业周边环境风险受体

| 序号 | 敏感点名称 | 位置 | 距厂界的最近距离（m） | 与产臭单元最近距离（m） | 保护对象特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#散住居民 | 西侧 | 119 | 162 | 散住居民约24户 |
| 2 | 2#散住居民 | 西北 | 11 | 65 | 散住居民约3户，待搬迁 |
| 3 | 3#散住居民 | 西北 | 20 | 115 | 散住居民约14户 |
| 4 | 4#散住居民 | 南侧 | 13 | 94 | 散住居民约1户，待搬迁 |
| 5 | 5#散住居民 | 南侧 | 23 | 117 | 散住居民约14户 |
| 6 | 6#散住居民 | 东南 | 350 | 406 | 散住居民约5户 |
| 7 | 7#散住居民 | 西南 | 373 | 505 | 散住居民约6户 |
| 8 | 澎溪河 | 东侧 | 460 | / | 受纳水体 |
| 9 | 重庆市开县澎溪河湿地自然保护区 | 东侧 | 460 | / | 湿地自然保护区 |

- 5 应急组织及职责

## 5.1应急组织体系

为了提高公司突发环境事件的预警和应急处置能力，保障我公司突发环境事件发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能迅速、准确、高效的开展抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，本公司成立了突发环境事件应急指挥部，负责组织实施环境污染事故应急处置工作。应急指挥部下设3个应急小组：综合保障组、应急处置组、应急监测组。

本单位应急救援组织体系见5-1。

应急指挥部

总指挥：经理

副总指挥：书记

成员：各科室负责人

应急处置组：

组长：安全运行科科长

成员：机修人员、运行人员、巡检人员

综合保障组：

组长：办公室主任

成员：人力资源、财务、库管、驾驶员等组成

应急监测组：

组长：化验组长

成员：化验室员工、技术员组成

图5-1 应急救援组织体系

## 5.2应急组织机构职责

表5.2-1 企业应急指挥机构人员表

| 序号 | 姓 名 | 应急职务 | 职责 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈远 | 总指挥 | 监督实施公司应急计划、提供和保证各类应急资源，主持公司的应急工作。 | 13594110621 |
| 2 | 房洪 | 副总指挥 | 公司应急计划的日常管理，调配公司应急人员，现场的动态监控。 | 15870400001 |
| 3 | 徐晓彬 | 成员 | 公司应急物资的日常检查和管理；公司应急设备的建章立制。 | 13193239177 |
|  | 汪杨 | 成员 | 负责公司设备的检验工作，调配公司应急物资以及需补充的应急物资的申请报告编制。 | 13068398111 |
|  | 雷登会 | 成员 | 负责公司日常生产工作，编制公司应急计划、培训计划；主持对公司员工的应急培训和演习后的考核；监督各小组成员的责任落实情况。协助做好公司应急期间的协调和沟通。 | 13896922669 |

表5.2-2 应急救援小组职责

| 应急救援小组 | 职 责 |
| --- | --- |
| 应急处置组 | a）对事故进行现场营救，抢救受害人员、被事故破坏的设备及道路交通设施； b）关闭有害物质泄漏源、隔离其他危险源，控制灾害的进一步发展； c）事故结束后，负责现场的洗消及污染物的处置。 |
| 综合保障组 | a）对应急物资的性能、数量等相关数据，做到帐、卡、物、机“四对口”； b）负责应急物资的供应； c）定期进行自救与救护知识的宣传，开展自救演习； d）在安全区域设立临时救护所，开展现场急救、护理； e）负责现场次序维持，组织人员撤离现场，并做好各类安全保障工作。 |
| 应急监测组 | a）事故状态下对污染事件进行初步判断,为有关监测机构提供技术资料； b）协助监测机构的监测工作。 |

## 5.3 工作程序

- 1、本预案实行单位级管理。由应急管理办公室全局统筹，应急指挥部具体执行和启动应急响应。

- 2、突发事件实行分级管理，按级别启动应急响应和报告突发事件。

- 3、实行应急救援事后评估，事后评估责任单位为技术支持及事故评估部，应急指挥部配合进行。应形成书面评估报告，评估报告包括如下内容：突发事件的时间及地点、发生原因、事件经过、事故损失、采取的措施、应急费用开支、应急措施有效性分析、应急经验总结及应急预案修订建议、相关责任人的奖惩等。

## 5.4 应急队伍分工及联系方式

表5.4-1 内部救援队伍情况

| / |  | 应急职务 | 单位职务 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  | 总指挥 | 副经理、法定代表人 | 陈远 | 13594110621 |
|  |  | 副总指挥 | 书记 | 房洪 | 15870400001 |
|  |  | 成员 | 安全运行科科长 | 徐晓彬 | 13193239177 |
|  |  | 成员 | 综合科负责人 | 汪杨 | 13068398111 |
|  |  | 成员 | 安全运行科副科长 | 雷登会 | 13896922669 |
| 应急小组 | 应急监测组 | 组长 | 化验组长 | 周勇刚 | 13008378533 |
|  |  | 成员 | 化验员 | 谭舒婷 | 18423295088 |
|  |  |  | 化验员 | 祝春燕 | 18623538721 |
|  |  |  | 化验员 | 伍洪宇 | 15213518188 |
|  | 应急处置组 | 组长 | 安全运行科主管（安全员） | 谭国凤 | 13212566283 |
|  |  | 成员 | 泵站组组长 | 袁毅 | 18580828833 |
|  |  |  | 泵站组组长 | 周昌炜 | 13996608883 |
|  |  |  | 运行工 | 李庆 | 13594409950 |
|  |  |  | 机修组长 | 宋传彬 | 13452656136 |
|  |  |  | 管巡组长 | 王育生 | 15330302677 |
|  |  |  | 泵站组组长 | 肖醒龙 | 15213588833 |
|  |  |  | 巡检组长 | 管楚权 | 15123480930 |
|  |  |  | 机修工 | 王辉 | 18315069631 |
|  |  |  | 管网工 | 蒋林芩 | 13212502666 |
|  |  |  | 运行工 | 陈素英 | 13635318566 |
|  | 综合保障组 | 组长 | 综合科主管 | 李茂平 | 13114001598 |
|  |  | 成员 | 财务科副科长 | 何灵 | 13452037770 |
|  |  |  | 财务科主管（出纳） | 张悦 | 18723633766 |
|  |  |  | 财务科文员（库管） | 万银香 | 13996663711 |
|  |  |  | 综合科文员 | 向海英 | 13609446731 |
|  |  |  | 泵站运行工（驾驶员） | 杨兴富 | 15330302600 |
|  |  |  | 泵站运行工 | 吴渊 | 13996682986 |
| 1、各应急预案功能小组责任人在事发之时因客观因素不在现场或不能及时到位，则按职级排列由在位最高职级排列顺序接替对应的应急职务，并履行职责与权力。2、对应职务人员离职，由公司职务的继任者，承接其应急预案中的职级，并履行职责与权力。3、事发在夜间或假日，由当值最高职级的员工暂代现场指挥官之职，指挥协调应急救援；现场指挥官到位后职责移交并协助现场指挥官进行后续的应急预案指挥协调工作。4、隶属于应急预案职务的成员，手机需要24小时处于开启状况，以应对紧急事故的联系需求。 |  |  |  |  |  |

紧急情况下可设立临时指挥办公室，组长由场区内当班最高职位管理人员担任。

- 6 预防预警

- 6.1 预防

- 6.1.1危险源监控

（1） 在风险单元现场设置环境风险防控、安全警示标志，并加强监控和有关设备、设施的安全管理。

（2）设置视频监控摄像头。

（3）厂区各个风险单元制定相关管理制度及应急措施，对可能的突发环境事件进行预防。

（4）随时关注政府相关部门发布的预警通知，做好预防事故准备。

### 6.1.2风险防范措施

表6.1-1  单位现有环境风险防控及应急措施情况

| 环境风险单元名称 | 涉及物质 | 事件类型 | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加药间 | 盐酸、氯酸钠、二氧化氯、化验室废液、废机油 | 泄漏、爆炸、火灾 | ①盐酸储罐、氯酸钠储罐、化验室废液、废机油地面进行了防腐防渗处理，设置有围堰，围堰外设置有地沟。 ②设置有中和池10m3，当盐酸发生大量泄漏时，泄漏盐酸会通过围堰外的地沟经管网进入中和池与纯碱进行中和反应。 ③设置有氯气、氯化氢监测报警设施。 ④现场人员负责对加药间进行2小时巡检，遇报警器响或发现泄漏时及时向公司应急领导报告，并采取相应防范措施。 |
| 化验库房 | 盐酸、硫酸 | 泄漏 | 化验库房地面防渗，设有3cm门槛；硫酸、盐酸暂存于危险化学品柜内，双人双锁；设置有通风装置。 |

- 6.2 预警

- 6.2.1 预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警，并分为Ⅰ级预警（红色预警）、Ⅱ级预警（橙色预警）、Ⅲ级预警（黄色预警）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。具体分级情况如下：

表6.2-1  预警等级划分

| 预警级别 | 情形 | 预警事件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级预警 （红色预警） | 社会联动级 | 针对可能出现Ⅰ级事件的各种征兆、现象、状况等，如： 氯酸钠发生泄漏、火灾爆炸事故，迁移至厂外，已进入厂外环境。经应急处置不能迅速予以控制，并有进一步扩大或发展趋势的，有可能引起周边区域大面积污染，可导致人员中毒，并有迅速扩大或发展趋势的情况，必须启动社会力量联动救援预案，并通知周边单位要求迅速撤离。此时需要外界力量介入进行主导或者协助救援。 |
| Ⅱ级预警（橙色预警） | 公司级 | 针对可能出现Ⅱ级事件的各种征兆、现象、状况等，如： 加药间盐酸发生泄漏，经应急处置能予以控制在公司内部范围，无进一步扩大或发展的趋势，不影响到周边企业，公司即可处置的突发环境事件。 |
| Ⅲ级预警（黄色预警） | 单元级 | 化验库房发生盐酸、硫酸泄漏事故，经应急处置能控制在化验库房内，无进一步扩大或发展的趋势，不影响到企业其他单元，本单元即可处置的突发环境事件。 |

- 6.2.2 预警条件及行动

1）监控信息的获得途径

当出现以下情形时，应急指挥部及时组织环境风险评估，根据预测的危害程度、紧急程度和发展势态，启动预警：

（1）值班室通过监控系统发现事故苗头；

（2）值班人员通过他人告知发现事故；

（3）巡检人员及员工现场发现事故苗头；

（4）厂区出现人员不良群体反应；

（5）公司内部已经查明的重大环境隐患，一旦引发事故可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失或社会影响；

（6）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了极端自然灾害预警信息；

（7）与公司相关联的地区或单位发生突发环境事件，可能对公司员工安全、环境或公共安全等产生影响。

2）预警信息分析研判的方式方法及采取的预警措施

公司各部门按应急预案规定，根据相关预警信息和应急能力等，结合企业自身实际状况进行分析研判，研究确定解决方案。通知本部门人员采取防范措施，或启动相应的应急预案。

分析研判负责部门及人员：经理

研判的内容：预警信息的准确性及可能发展的事故方向后果

研判的方法：临时紧急会议进行研判，参照应急预案已有事件的相关内容进行研判。

根据监控预警信息公司应急指挥部采取以下措施：

（1）以文件或电话的方式及时向各部门发布和传递预警信息；

（2）指令各相关部门采取防范措施，做好相应的应急准备；

（3）连续跟踪事态发展，一旦达到环境事故标准时，启动应急响应。

- 6.2.3 预警信息发布和解除

根据企业突发环境事件等级划分，收到可能导致相应级别突发环境事件的状况，II级、Ⅲ级预警由总指挥决定发布和解除，I级预警由重庆市开州区政府、区生态环境局、应急管理局等相关部门发布和解除。预警信息发布流程见图6.2-1。

图6.2-1  预警信息发布流程图

# 7 信息报告与处置

- 7.1 信息接收

- 7.1.1报警通讯联络方式

（1）24小时应急值班电话

公司职工、操作人员发现异常情况，经现场确认为泄漏、火灾或环境污染等危险事故，要立即使用其通讯手段报告应急指挥部，值班电话（023-52113372），应急指挥部立即向全公司发布应急救援报警，同时向指挥部相关成员报告，启动紧急应变响应系统。

（2）24小时有效的内部外部通讯联络手段

通讯联络用座机或手机。

（3）外部相关单位联系方式见附件3；

（4）信号：带红袖套。

一旦发生事故，由应急指挥部用座机或手机通知外部相关部门。

- 7.1.2内部报告

应急报告方式及时限如下：

- 第一发现人

①发现环境事故信息时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即用公司电话、外部通讯电话、电缆电话、网络等方式向安全运行科、公司负责人报警。

②凡任何人发现环境事故时，除了及时发出报警信息外，经总指挥批准后，对险情所在区域作业活动下达停止作业的指令；值班人员如发现险情可能危及人身安全时，立即撤离。

- 应急指挥办公室

应急指挥办公室值班管理人员接到报告后，应第一时间向应急指挥部报告，并通知其他应急领导小组、工作小组人员。

- 7.1.3外部报告

当事故可能超出公司处置能力的或可能影响周边其他单位的，公司总指挥应立即向重庆市开州区生态环境局、应急管理局等主管部门报告，并报告厚坝镇，由厚坝镇人民政府通知周边居民。周边单位联系方式见附件3所示。

当事故等级一时难以确定，环境事故可能扩大时，公司在5分钟内用电话等快捷通讯方式向重庆市开州区生态环境局、开州区应急管理局快报；应急终止1h后，应急指挥办公室以书面形式向公司应急指挥部报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响的初评估。应急指挥部视事故等级向开州区生态环境局、应急管理局报告。

- 7.1.4应急报告方式及内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后由事件调查人员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查人员立即上报。

初报可用电话直接报告，由事故发现人员立即报告至应急指挥办公室，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报由现场处置负责人在1小时内通过网络或书面报告至应急指挥部，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告由现场处置负责人在事故结束10天内采用书面报告至应急指挥部，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

- 7.1.5周边居民和企业事业等单位获取事故信息的方式及内容

周边主要是厚坝镇散住居民，一旦发生事故，总指挥立即安排代表人员，采用安全的通讯方式向厚坝镇散住居民进行通知。另外安排小组成员乘坐专车，采用扩音喇叭方式沿路向影响区人员呼喊，并告知发生的事件类型、严重程度、疏散方向等信息。

- 7.2 信息传递

（1）突发事件发生后，报警人在处置的同时，应立即使用公司电话、外部通讯电话、电缆电话、网络等方式向公司值班室、应急指挥办公室报警。报告内容主要包括时间、地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等（见附件7）。应急处置过程中，及时续报有关情况。

（2）应急指挥办公室接到报告后，应问清重要信息和情况，立即报告应急指挥部成员，并将应急指挥部做出的处置突发事件的批示和指示传达给公司事发部门，启动相关的应急预案和现场处置措施，指导事发部门开展应急处置工作，跟踪反馈落实情况。

（3）一旦发生一级突发环境事件，应急指挥部总指挥，负责向开州区政府、生态环境局汇报。

突发环境事件

值班室

各部门负责人

各部门主管

监控

应急指挥办公室

应急指挥部

报警

区政府及上级相关部门

信息传递流程

电力调度

- 7.3 应急联系电话

见附件2：“内部应急人员联系电话”；见附件3：“外部应急联系电话”。

- 7.4 应急设施、设备及物资启用程序

根据应急物资储备要求，公司配置有消防及个体救援、防护设备。针对公司风险源，综合保障组负责拟定应急救援装备和物资准备需求计划。救援物资布置遵循就近、便利、充足、合理原则。定期清点物资数量及评价布置位置的合理性，对物资质量定期巡检。一旦发生事故应急情况，所在岗位人员即时启用岗位应急设施（备）。在指挥部的指挥下，应急工作小组即时迅速提供补充物资，以满足救援需要。现有应急物资见附件4。

## 7.5 信息发布

- 7.5.1发布原则

按照“及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵守纪律、严格把关”的原则，由事故现场指挥部及时准确向新闻媒体通报事故信息，必要时由重庆市新闻办统一安排新闻报道。

- 7.5.2信息发布内容

（1）突发事件的时间、地点。

（2）事故发生概括、工人情况等。

（3）突发事件造成影响范围，波及的区域，以及周边人员需注意的事项。

（4）救助情况，包括已采取的措施、取得的进展、拟采取措施。

（5）获救人员的医疗、安置情况。

（6）善后处理情况。

（7）公众关心的其他问题。

- 7.5.3信息发布方式

信息发布可以采取以下一种或几种方式：

（1）发挥电视、广播、报刊、杂志等媒体作用，邀请记者现场报道。

（2）开通热线电话，设立公开网站，随时回答公众关心的问题。

- 7.5.4信息通报

突发环境事件发生后，公司应急指挥部在报警和上报预警信息时要提出预警级别建议，但最后由上级应急指挥部确定预警级别后，由上级单位应急办向公司发布，一级预警信息由开州区应急中心向开州区政府报告的同时通过媒体向广大人民通报。

- 8 应急响应

- 8.1 应急响应分级

根据事故的影响范围和可控性(综合考虑发生事故的可能性，事故对人体健康和安全的影响后果，事故对外界环境的潜在危害，以及事故单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素)对事件响应进行分级。原则上按单元级（Ⅲ级）、公司级（Ⅱ级）、社会联动级（Ⅰ级）启动相应预案。一旦发生如上级别事件，应立即请求启动相应级别应急预案。

本预案针对由企业内部自行救援即可完成处理的突发环境事件，本应急预案管辖范围内响应级别为单元级（Ⅲ级）、公司级（Ⅱ级），以及社会联动级（Ⅰ级）先期处置。

## 8.2 响应程序

- 8.2.1 应急响应基本流程

一旦值班人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为应急事故，要立即使用其通讯手段报告应急指挥办公室，在确认安全情况下，现场人员立即进行先期处置，并判断事故级别上报总指挥。应急指挥部根据应急类型、发生时间的严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门（重庆市开州区生态环境局、应急管理局、厚坝镇政府等相关部门）通报事故情况。而后根据上级命令采取相应行动。企业应急响应基本流程见图8.2-1：

图8.2-1  应急响应基本程序

- 8.2.2 分级响应程序

根据事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

（1）单元级（Ⅲ级）

风险单元发生泄漏事件，如：

化验库房盐酸、硫酸发生泄漏事故。

化验库房发生盐酸、硫酸泄漏事故，经应急处置能控制在化验库房内，无进一步扩大或发展的趋势，不影响到企业其他单元，本单元即可处置的突发环境事件。

（2）公司级（Ⅱ级）

风险单元发生泄漏、火灾次生突发环境事件，废气超标排放事件，如：

加药间盐酸发生泄漏事故。

加药间盐酸发生泄漏，经应急处置能予以控制在公司内部范围，无进一步扩大或发展的趋势，不影响到周边企业，公司即可处置的突发环境事件。

（3）社会联动级（Ⅰ级）

风险单元发生泄漏、火灾次生突发环境事件，废气超标排放事件，如：

加药间氯酸钠发生泄漏、火灾事故。

加药间氯酸钠发生泄漏、火灾事故、废气超标排放事故，或其它经应急处置不能迅速予以控制，并有进一步扩大或发展趋势的，有可能引起大面积污染或跨区域污染，可导致人员窒息或中毒，并有迅速扩大或发展趋势的情况，必须启动社会力量联动救援预案，并通知周边单位要求迅速撤离。

此时需要外界力量介入进行主导或者协助救援。事故发生后，事故发现者报告总指挥。总指挥在启动公司级救援预案同时，立即通知公司的应急指挥部人员。应急指挥部人员到位后迅速判定是否向开州区相关部门（开州区生态环境局、应急管理局）等报告紧急事故情况并请求外部支援，同时将紧急事故情况通知周边各企业和社区，做好迅速撤离。

### 8.2.3 先期处置

事故或险情出现后，所属部门必须按“保障人员生命安全优先，防止事故扩大措施优先”的原则，实施先期抢险应急。主要内容：

①发现人员立即向应急办公室报告；

②将未受到影响的物料进行转移，根据事故状况设置不同距离的隔离区；

③清点、疏散事故影响区域内的人员；

④利用现场储备的应急物资进行先期的堵漏并利用吸收、处置等设施拦截泄漏、火灾的物料，关闭雨水排放口、封堵进入外环境。

事故影响到外界，事件上升到一级事件时，总指挥立即向开州区政府、生态环境局报告，并继续采取先期处置措施，安排工作小组疏散周边影响区内人员，待外部应急队伍到达后，将指挥权限移交至上级部门，立即向上级部门汇报现场情况，说明已经采取的处置措施，建议下一步采取的措施，并配合实施上级部门的指令部署。

### 8.2.4 指挥运行机制

根据事故发生的危害程度和发展态势，采取不同的应急指挥。发生事故需利用公司所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由公司应急指挥部负责统一指挥和协调事故现场应急救援行动，实施重大事情决策指挥；事发现场的应急小组服从应急指挥部的统一调度，按各自的职责做好相应的指挥、部署、实施工作；救援有所涉及的相关负责人和应急援助人员到达救援现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物力、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

所有现场应急人员必须在应急指挥部的统一指挥下，密切配合，协同实施抢险和紧急处置行动。外部相关部门接手应急指挥工作后，全权配合相关部门的指挥行动。

### 8.2.5 应急行动

应急行动的宗旨是救人为本。本着确保现场工作人员、抢险救灾人员的安全，尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各个应急小组应根据事故情况，按照现场处置方案实施行动；各专业技术人员进行危害估算，判断事故危害后果及可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；必要时，提出要求支援的具体事宜。各应急小组根据应急指挥部的指令投入行动。

- 救护行动

- 出现人员伤亡时，应用公司车辆（不限于救护车）或拨打“120”将伤员送达邻近医院；事故现场有员工失踪或受困，应组织搜寻和营救；

- 泄漏、火灾处理

- 根据正在泄漏、火灾的环境风险物质种类、泄漏、火灾源位置等实际情况，迅速组织有能力处理和消除危害的人员或单位进行处置。对准火苗根部灭火。

3）警戒管制

根据事态的大小，提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，涉及周边居民警戒和管制的由应急指挥部报请当地政府批准后实施。

4）通信联络

当事故事态发展到有可能影响本公司以外的单位和人员时，通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关应急组织联络。

- 应急监测

负责发生事故后的应急监测工作。

### 8.2.6 人员紧急疏散、撤离

（1）事故现场人员撤离的方式、方法

疏散的方法是：

生产工人通过距离车间最近的大门出来，到达门口紧急集合点就到达了安全地方。

厂内无关人员撤离还要清点人数，看是否全部撤离。同时，撤离时必须是有组织的从大门口疏散。具体疏散路线见附图所示。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

人员的疏散由指挥中心通知厚坝镇等政府相关部门，再由相关部门通知负责疏散周边人员，在安全距离以内不得停留无关人员。

非现场无关人员疏散的路线、方法与厂内无关人员一样。

### 8.2.7 危险区的隔离

（1）危险区的设置

按各个风险源事故泄漏、火灾形式及影响范围，确定危险区和安全区的。

（2）事故现场隔离方法

抢险人员和现场指挥人员及现场救护人员要搞好个人防护才能到现场。采用在相应隔离距离处拉起警戒绳，挂上警示标识。

（3）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

厂内交通由综合协调组负责，厂外由总指挥请交警协助完成。

### 8.2.8 抢险、救援及控制措施

（1）抢险方式、方法及人员的防护、监护措施：

①抢险方式、方法：见现场处置方案

② 个人防护措施：

凡到现场的人员必须根据事故类型处置方案要求穿戴个人防护用品。

（3）现场实施监测及异常情况抢险人员的撤离条件方法：

当发现风险源可能发生泄漏、火灾，将可能导致人员伤亡，其抢险人员必须马上撤离现场。

（4）应急队伍的调度

应急队伍由总指挥统一调度，其他任何人无权调动此队伍的人员。

（5）控制事故扩大的措施

见现场处置方案。

（6）事故可能扩大后的应急措施

提前准备好应急队伍及应急物资，见附件2、3、4。

### 8.2.9 受伤人员现场救护、救治与医院救护

受伤人员现场救护、救治由综合保障组初步负责处理，在附近医院救援人员到达后，协助附近医院抢救伤员。重伤者送往附近医院或其他医院抢救。

（1）现场处理原则

先救命后治伤，先治重伤，后治轻伤。

（2）分流原则

事故时，公司立即组织自救，进行现场急救处置,并通知应急车送职工到附近医院，运送途中，公司派专人护送。若受伤人员较多，由综合保障组通知医院派医护人员到现场实施急救处置，做好初检分类分流工作。

### 8.2.10 扩大应急

应急指挥部及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出了本公司应急能力时，应及时扩大应急响应级别，同时上报开州区生态环境局、应急管理局等政府相关部门。

- 8.3 应急处置措施

### 8.3.1应急处置基本原则

1）以人为本。把维护广大职工的根本利益、保障职工生命财产安全作为处置应急工作的首要任务，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急人员的安全防护。

2）预防为主。提高防范意识，加强基础工作，做好预案演练，将预防与应急处置有机结合起来，防止和减少重大事故的发生。

3）资源整合。充分利用现有的人力、技术、物资和信息应急资源，按照条块结合、降低成本、提高效率的要求，科学整合。

4）提高素质。充分发挥专业人员的作用，提高应对突发事故的处理能力，避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高职工自救、互救和应对事故的综合素质。

5）协同作战。根据职责和权限，不同应急队伍协同作战，密切配合，应急联动。

### 8.3.2应急处置措施

- 8.3.2.1 突发环境事故的疏散隔离

综合保障组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

（1）安全疏散及撤离

如果发生了盐酸、二氧化氯及有毒有害气体泄漏等有关事件，需要人员及时撤离现场，应急领导小组迅速制定撤离路线。设定撤离路线的原则一般是沿着上风向或侧风向撤离到危险涉及范围之外。在安全距离内，综合保障组要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

（2）危险区的隔离

火灾、盐酸泄漏、有毒有害气体泄漏事故根据企业实际储存量设置隔离距离，危险区域包括：火灾所造成的辐射热超过人体安全限度的区域；有可能发生爆炸的危险化学品容器因爆炸造成伤害的半径区域；危险化学品液体物料泄漏可能蔓延、流淌到的区域；有毒有害气体可能扩散到危及人员中毒的区域。

盐酸泄漏时的隔离区域分为一、二、三级。

一级区域：指致死半径内区域。在此区域内应立即撤离人员。救援人员可根据实际情况，佩戴整齐救援防护装备后可进行适当的隔离危险化学品，杜绝扩散并采取稀释、中和、收容等适当措施。在此区域除佩戴整齐救援防护装备的救援小组成员外，禁止任何其他人进入。

二级区域：指半致死半径内区域。在此区域内应立即撤离人员。在此区域除佩戴整齐救援防护装备的救援小组成员外，禁止任何其他人进入。

三级区域：指在半致死半径区域外的安全距离，在此区域要设立警戒线，防止外人进入。

应急指挥小组宜设在二级区域与三级区域之间有利于兼顾指挥与安全双重需要的地方。厂区撤离路线图见附图8。

- 8.3.2.2危化品泄漏引发的环境事故应急措施

警报装置预警或发现泄漏时，班组负责人立即向应急指挥小组报告，由应急指挥小组指挥协调抢险工作组开展整体应急抢险工作，根据事态发展情况，决定是否上报开州区生态环境局、应急管理局等上级部门；启动相应级别的应急预案。

（1）盐酸泄漏的应急处置

盐酸泄漏时隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防毒面具（全面罩）、穿防毒服，不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入污水处理系统。

（2）氯酸钠泄漏的应急处置

由于管道或储罐老化锈蚀，出现密封不严或缝隙而使氯酸钠大量泄漏时，事故发现人要立即告知可能受到伤害的岗位人员做好个人防护，并在第一时间上报车间当班负责人，当班负责人在5分钟之内上报事故应急领导小组，由应急指挥长启动Ⅱ级应急预案，各个应急小组依据各自职能展开救援，必要时加药系统局部或全部停用，加药设备立即停止工作，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服，到达现场要首先关闭进口阀门，切断氯酸钠事故源。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。并清除现场附近所有易燃可燃物质、有机物质，防止火灾爆炸。同时调用大量水洗或砂土进行处理吸收，并在保证安全的情况下用堵漏材料进行堵漏处理。待应急结束之后将处理后的废渣装入密闭容器中，作无害化处理。

考虑到氯酸钠大量泄漏与明火或有机物、酸性物质接触发生爆炸，在此情况下，应急指挥长应及时向渝东水务公司、开州区生态环境局、应急管理局报告事故情况，报告频率为30分钟1次，并拨打119消防救援。公司内救援小队各司其职，按照I级或Ⅱ级应急预案布署实施救援，在外来消防援救队到来之前，抢险救援队要调动所有灭火器及沙袋对火势进行抑制，对敏感区居民立即进行必要的疏散、隔离工作；对中毒受伤人员进行及时的治疗；对周围空气质量加强监测。消防队到达之后，积极协助其做好救援，在事故控制之后，要迅速用堵漏材料进行堵漏，最后将收集的消防废水通过提升泵抽到生产废水收集池中，进入污水处理系统处理。

小量氯酸钠固体泄漏，应避免扬尘，用洁净的铲子轻轻收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

- 8.3.2.3进水异常应急措施

①水质冲击

当发现异常水质进入污水处理厂时，公司领导应及时报告开州区生态环境局；在得到环保主管部门同意之后，及时采取措施，对异常水源进行封堵。

②水量冲击

当发现大量污水涌入污水处理厂时，公司领导应及时上报开州区生态环境局；在保证系统正常运转的同时对超量的污水采取厂外溢流。

③出水水质达到预警值或超标。

一旦出现出水在线监测结果达到预警值或超标时，公司领导应及时调集机修组、运行组等应急处置小组成员进行生产工艺和药剂用量调整，在保证系统正常运转的同时达到出水持续稳定达标。

- 8.3.2.4污水事故排放应急处置措施

（1）管网损坏及爆管事故处置措施

①迅速有效的组织抢修所需的人力、物力等资源，并完善各种相关手续；

②对事故区域设置安全标牌、隔离板、警示标志；抢修过程中对人员车辆进行合理疏导、事故区域内居民疏散，确保行人、车辆是安全通行；

③组织抢修人员迅速进行抢修，根据爆管位置、口径、流量等信息迅速判断制定确实可行的抢修方案，采用备用管材、水泥、河沙等应急物资，快速恢复对破损管道的焊接安装。抢修人员配备必需的个人防护用品，夜间抢修时，专职电工还须安装并悬挂警示红灯，抢修人员须穿反光背心；

④抢修过程中根据现场情况，组织机械设备及人员采用挖坑、围堰的方式，阻止事故污水随意排放；

⑥管道修复后，应急处置人员做好现场的洗消工作。

（2）设备故障处置措施

当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急指挥领导小组联系。

现场发现人员立即向单位负责人报告，单位负责人根据设备故障严重在5分钟内向应急指挥领导小组报告。

应急指挥领导小组接到报告后，应积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。

环境监测人员及时监测出水水质，并详细记录好监测数据，以备应急指挥领导小组参考。

事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急救援指挥部参考。

（3）停电事故应急处置措施

①计划停电事故应急处置措施

得知停电计划后，启动备用电路以保障污水厂正常运行。

②临时停电应采取以下措施

当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：积极组织力量维修，启动备用电路保证污水厂正常有序运行。

(4) 溢流风险污染防治措施及应急管理

污水处理厂自身废水全部排入污水处理设施进行处理，不得随意外排直接进入澎溪河；同时，定期检查管网，防止堵塞和渗漏现象发生；加强暴雨季节的维护清掏工作；加强排放口水体水质的监测，及时查找原因，保证持续稳定达标排放；加强污水处理厂的在线监控工作，保证污水处理达标后经岸边排入澎溪河。为避免事故排放对下游水质的影响，首先尽可能的提高污水处理厂安全运行的可靠性。本工程中主体构筑物为两组，一般情况下可通过调整运行参数满足其中一组处于检修状态时处理要求，从而避免部分污水直接排放。格栅等易出故障的设备应加强维修保养，安装有备用设备，定时清捞栅渣，避免事故排放。通过以上措施尽量减少对下游水质的影响。

当发现污水提升泵站污水量激增超负荷时，公司领导应及时上报开州区生态环境局根据需要对超量的污水采取厂外溢流排放。一旦进入污水处理系统的水量过载或者污水中各项指标发生异常，污水处理系统前端的实时水质监测系统会发生警报，随即关闭前端阀门，保护污水处理系统不受影响。

当发生大规模的污水溢流事件，应紧急通知下游受影响的沿河饮用水源保护区，加强水质水源应急监测，当受到污染可能会对居民生活造成影响时，应立即采取宣传措施和相应的供水措施。项目污水处理厂或管网发生溢流事故将对澎溪河下游水质造成一定影响，根据调查，本项目所在地该河段下游10km内无饮用水源取水口等敏感目标。

- 8.3.2.5受伤人员救治方案

根据突发环境事件的级别，受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，该企业的应急救治方案具体如下：

针对轻微的物理伤害、轻度化学灼伤以及轻微的中毒情况，在现场进行及时预处理后（物理伤害进行消毒止血；化学药品接触皮肤或进入眼内及时用清水冲洗；轻微的中毒要及时离开现场，接触新鲜空气，保持呼吸道通畅；误食者用清水漱口，给饮牛奶或蛋清），尽快送到附近医院做进一步的处理。

针对物理或化学伤害严重或中毒严重者，都要在临时处理的同时迅速送往附近医院进行治疗。

（1）不同化学品伤害的应急措施

①HCl伤害的应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。本公司使用盐酸量较小，需要加强日常管理及检查。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如肥皂水等。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，就医。

②氯酸钠伤害的应急措施

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子轻轻收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。

（2）有毒有害气体吸入的应急措施

污水处置区域散发的有毒有害气体主要是硫化氢、氯气等气体。

当空气中含有0.1%硫化氢时，就会引起人们头疼、晕眩。当吸入大量硫化氢时，会造成昏迷，甚至死亡。与硫化氢接触多，能引起慢性中毒，头疼、消瘦等。对眼和呼吸道粘膜产生强烈的刺激作用。硫化氢吸收后主要影响细胞氧化过程，造成组织缺氧。轻者主要是刺激症状，表现为流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感、或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状。检查可见眼结膜充血，肺部可有干啰音，脱离接触后短期内可恢复；中度中毒者粘膜刺激症状加重，出现咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡；有明显头痛、头晕等症状，并出现轻度意识障碍，肺部闻及干性或湿性锣音。重度中毒出现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭，吸入极高浓度(1000mg/m3以上)时，可出现"闪电型死亡"。严重中毒可留有神经、精神后遗症。

急救处理及医疗措施：速搬运出现场，移至空气新鲜处，并立即送往附近医院抢救。

- 对抢险过程溺水人员救治的应急措施

- 发现有人溺水，把救生圈等扔给溺水者，拉他上岸。下水救人时，应当从溺水者的身后抓住他的头发或托住溺水者的腋下将他救上岸。溺水者被救上岸后，如果呼吸、心跳停止，应当对他进行胸外按压和口对口人工呼吸。如果溺水者的呼吸、心跳没停止，可以用半蹲姿势帮助溺水者“控水”。方法是：救人者取半蹲位，把溺水者的腹部放在自己的膝盖上，让他的头向下，并轻轻按压他的背部，帮助他排出胃里、肺里和气管里的水。“控水”以后，要清除溺水者嘴里、鼻子里的泥土、杂草、痰液等，以便他呼吸通畅，溺水严重，现场救治困难的，应迅速送到离现场最近的医院抢救。

### 8.3.3注意事项

（1）应急抢险要在指挥部的统一指挥下进行；

（2）进入现场人员必须配备足够的个人防护器具；

（3）抢险人员应按指定的路线行进；

（4）应急结束后，现场员工应注意保护现场，收集证据，达到相应级别的事故还应配合开州区生态环境局进行事故调查；

（5）严禁事故废水排至公司界区外。

- 8.4 应急监测

发生Ⅰ级社会联动级环境事件时，事故影响超出公司范围，事故废水已泄漏至公司外环境，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响公司厂区之外的周围地区和群体。公司应急指挥部立即请求监测单位支援，并由监测单位负责组织协调、确定监测方案、组织实施应急监测工作。

### 8.4.1应急监测原则

应急监测包括预防与应急监测相结合：事先防止污染事故的发生几率；成立应急事故组织机构，在组织、人员、装备、技术、资金等方面充分落实，作好各种预案；一旦发生事故能在最短时间内携带装备达到现场，最快速度确定污染物种类、数量和浓度，为处置决策提供科学依据，将损失减少到最低。

在发生突发环境事件时，监测单位在第一时间迅速组织监测人员赶到现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括布点、频次、检测项目和方法等），及时开展针对环境污染事件的应急监测工作，对污染物种类，污染物浓度和污染范围及其可能的危害做出判断，掌握第一手监测资料，根据检测结果，综合分析突发环境污染事故变化去趋势，并汇报给应急指挥部，作为应急决策的依据。

### 8.4.2应急监测方案

监测内容分观察监测及采样监测，主要内容为：观察污染物物质种类、排放量、扩散方向，而后判定事故需要采样监测的因子。在此仅提出原则要求以供参考，监测方案见表8.4-1，具体监测方案可由监测单位根据突发环境事件类型进行调整。

表8.4-1  地表水污染事故应急监测方案

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 雨水、废水外排口；澎溪河上游500米，下游1000米 | COD | 刚开始可以1小时1次，待摸清污染物变化规律后，可减少监测频次。 |
|  |  | 氯酸钠 |  |
|  |  | 氨氮 |  |
|  |  | SS |  |
|  |  | TP |  |
|  |  | pH |  |

表8.4-2  环境空气污染事故应急监测方案

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 附近居民点、泄漏点下风向 | 氯化氢 | 刚开始可以1小时1次，待摸清污染物变化规律后，可减少监测频次。 |
|  |  | 二氧化氯 |  |

事态较严重时，执行重庆市开州区生态环境局等上级相关部门突发环境事件应急预案，委托具有检测资质的单位开展应急监测，随时掌握事态进展情况。具体内容依据泄漏物质而定。具体监测方案在现有监测方案基础上进行修改。

- 8.4.3监测信息报告及评估

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至重庆市开州区生态环境局、应急管理局等相关部门。参与监测的最高监测机构负责完成监测总报告和动态报告编制、发送。

- 8.5 应急终止

- 8.5.1 应急终止条件

（1）事故现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）事故造成的危害已被彻底清除，不会产生次生灾害；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）环境污染已经得到有效的控制。

- 8.5.2 应急终止程序

（1）事故现场负责人根据应急终止条件，报告应急指挥部；

（2）应急指挥部在接到事故现场负责人关于事故影响减轻后，派人到现场确认，根据应急终止条件，做出解除响应；

（3）若涉及到周边单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或社区负责人解除响应。

- 8.5.3 应急结束后续工作

（1）应急总结

①应急终止后，事故发生部门负责编写应急总结，应至少包括以下内容：

A、事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；

B、应急处置过程；

C、在应急处置过程中动用的应急资源；

D、在应急处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

E、对预案的修改建议。

②应急指挥部根据应急总结和值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。

③应急指挥部负责向开州区相关部门上报。

（2）配合事件调查

按照事件调查组的要求，事故部门应如实提供相关材料，配合事件调查人员取得相关证据。

- 9 后期处置

- 9.1 善后处置

应急终止后，公司应做好事故后重建、污染物清理与处理等工作，尽快消除事故影响，减少事故损失，尽快恢复正常秩序。

由本公司综合保障组协调事故的善后处置工作，包括受伤及受影响人员慰问、安置与补偿、现场清理与污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、抢险过程和应急救援能力评估、对重庆市开县澎溪河湿地自然保护区的生态损害评估等事项，综合保障组对于应急救援期间征用物资和救援费用予以补偿和支付。

现场清理与污染物处理，应制定切实可行的现场清理、修复方案，避免出现新的危险。在现场取证工作未结束前，必须继续对现场进行保护，不得破坏有关物证资料。污染物，主要是消防污水，收集后经污水处理设施处置达标后排放。

- 9.2 理赔

事故发生后，公司应急指挥部应会同相关人员及时与保险机构联系，及时开展受灾人员、财产保险理赔工作。

- 9.3 事故调查报告、经验教训总结及改进建议

（1）公司领导指定成立应急指挥办公室，一般事故公司也应组织调查。

（2）对死亡及以上事故，公司应积极配合上级有关部门的调查。

（3）事故善后处置工作结束后，应急指挥部应分析总结应急救援经验教训，对抢险过程和应急救援能力进行评估，提出改进应急救援工作的建议，及时修订完善应急救援预案。

（4）对事故处理具体事宜，应按公司环境保护管理制度中有关事故管理规定执行。

- 9.4 应急评估

1）建立事故应急评估机制，通过评估，可以总结经验、吸取教训，能够有效地防范事故或将事故危害减小到最低程度。

2）环境污染事故善后处置工作结束后，由应急指挥部分析总结应急经验教训，对抢险过程和应急能力、对重庆市开县澎溪河湿地自然保护区的生态损害进行评估，提出改进应急工作的建议，及时修订完善应急预案。

3）对事故处理的具体事宜，按公司环保管理制度中有关事故应急管理的规定执行。

- 10 奖惩

1）奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救突发环境事件有功，使国家和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

2）责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在部门给予处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1) 不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

(2) 不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3) 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6) 阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

(7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8) 有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

- 11 应急保障

- 11.1 通信与信息保障

公司建立有线电话、无线电话和对讲机等多渠道的应急通信系统，通讯方式主要通过手机联系。

- 11.2 应急队伍保障

（1）组建公司应急救援抢险队伍，包括各个应急工作小组等。公司不断加强对应急救援队伍的业务培训和应急演练，以提高本公司应急救援队伍的素质。

（2）利用当地应急联动机制，整合社会应急资源，提高应急装备水平，签订互助协议，从而为事故应急期间的抢险提供消防、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等救援力量的保障。

（3）不断加强公司员工应急知识的教育、能力的培训。

（4）附近医院提供医疗救护援助。

- 11.3 应急物资装备保障

由综合保障组负责日常的应急物资检查、补充等相关事务。

- 11.4 经费保障

公司每年划拨约5万元专项款用于安全、环保管理支出。

- 11.5 制度保障

制定如下环境管理制度，见表11.5-1。

表11.5-1  公司环保相关管理办法及制度

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 环境风险防范管理制度 |
| 2 | 环境风险防范宣传培训及演练制度 |
| 3 | 环境风险隐患排查治理档案管理制度 |
| 4 | 环境风险隐患排查治理责任制度 |
| 5 | 环境风险隐患自查自报自改自验制度 |
| 6 | 环境应急预案备案管理制度 |

公司有健全的环保管理机构、完善的环境管理制度为节能减排提供了有力的保障，同时也减少了环保工作的疏漏和缺失。

- 12 应急预案管理

- 12.1 应急预案培训

公司应急指挥部会同相关部门，通过各种宣传手段，对公司员工和企业周边公众广泛宣传事故的危险危害及应急常识。

应急指挥部每年至少组织一次公司级综合性环境应急知识培训；应急指挥部定期对员工进行培训；车间、部门各班组每月组织班员进行针对性的现场处置知识培训。

对本公司员工加强应对突发事故的能力培训，具体内容包括：

（1）培训员工熟悉并掌握用应急器材；

（2）培训员工突发事故时自我保护和相互实施救助；

（3）对员工进行人员疏散的培训；

（4）培训员工熟悉使用消防等应急救援器具，掌握事故初发时应急处置基本技术。

表12.1-1  突发环境事件预案培训内容

| 培训内容 | 培训人员 | 培训方式 |
| --- | --- | --- |
| 应急小组的职责 | 小组成员 | 自学掌握 |
| 指挥程序 | 应急指挥部成员 | 新预案发布宣贯 |
| 事故调查 | 应急指挥部成员 | 组织讲课 |
| 报警 | 所有人员 | 现场学习和宣传 |
| 应急防护用品的使用 | 应急处置组成员 | 专题培训 |
| 应急处置措施 | 生产岗位人员 | 学习班学习、演练、事故预想 |
| 疏散、广播呼叫辨识 | 所有员工 | 组织标识、常识的宣传学习 |
| 环境污染处置应急预案 | 所有人员 | 专题讲课 |

表12.1-2  突发环境事件培训种类

| 序号 | 事件 |
| --- | --- |
| 1 | 盐酸、硫酸、二氧化氯、氯酸钠、废机油、化验室废液泄漏环境污染事件 |
| 2 | 火灾爆炸环境污染事件 |
| 3 | 污水事故排放环境污染事件 |
| 4 | 污水溢流环境污染事件 |

- 12.2 应急预案演练

- 12.2.1 演练频次

环境应急预案的演练由公司应急指挥部组织，每年至少进行一次。生产车间各班组至少每半年组织一次现场处置的模拟演练。

- 12.2.2 演练要求

每次演练应明确目的、内容；组织人对演练进行评价，发现问题提出相应的解决措施；安排人做好演练文字记录、图片音像资料；及时对预案进行修订完善。

- 12.2.3 演练内容

针对企业有环境风险物质泄漏、火灾、次生水体或大气环境污染等可能出现的事故类型及影响大小，每年组织1次应急演练，演练内容如下：

1.熟悉应急组织响应程序；

2.熟悉应急监测和处理的工作内容；

3.熟悉泄漏、火灾事故处置流程及其内容；

4.熟悉应急预案终止的条件和程序；

5.检验应急预案的启动终止的各项工作是否达到规定的要求；

6.针对不足的地方提出整改措施。

按照应急预案内容进行演练，演练中强调各个部门的相互协调。

演练事件名称如下：

表12.2-1  突发环境事件演练

| 序号 | 事件 |
| --- | --- |
| 1 | 盐酸、硫酸、二氧化氯、氯酸钠、废机油、化验室废液泄漏环境污染事件 |
| 2 | 火灾爆炸环境污染事件 |
| 3 | 污水事故排放环境污染事件 |
| 4 | 污水溢流环境污染事件 |

- 12.3 应急预案修订

（1）应急预案编制修订小组每三年至少组织一次公司突发环境事件应急预案的修订，同时负责本预案的管理。

（2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

①新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订；

②机构重大调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化；

- ③预案演练或潜在事件和突发事故应急处置中发现不符合项；

④其他原因。

（3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案编制修订小组内部评审后，报上级应急预案管理（备案）部门组织专家评审。

- 12.4 应急预案备案

按照“分类管理、分级负责”及属地管理的原则，报上级公司备案。

- 12.5 应急预案实施

本预案自签发之日起正式开始实施。

# 13 附件及附图

附件

附件1 环境风险物质危险特性及应急处置措施

附件2 公司内部应急救援人员联系电话

附件3 外部应急救援单位、部门联系电话

附件4 应急物资一览表

附件5 应急预案启动令（格式）

附件6 应急预案变更记录表

附件7 突发事件报告单

附件8 应急预案终止令（格式）

附件9 环境风险源现场处置方案（一源一事一案）

附件10-1 专家意见及签到表

附件10-2 专家评审表-1

附件10-3 专家评审表-2

附件10-4 专家评审表-3

附件11 专家意见修改说明表

附件12 应急处置卡

附图

附图1 地理位置图

附图2 总平面布置图

附图3 大气环境风险受体图

附图4-1 水环境风险受体图（澎溪河）

附图4-2 水环境风险受体图（湿地保护区）

附图5 排水管网图

附图6-1 典型大气环境风险事故影响范围图

附图6-2 典型水环境风险事故影响范围图

附图7 事故废水收集拦截示意图

附图8 风险单元、应急物资和疏散路线分布图