安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宜昌七朵云环境治理有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 宜昌七朵云环境治理有限公司宜昌工业废物集中处置中心项目（一期）安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王正飞 | 王正飞 |  |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 贺琼、鲁小芳 | 2022.12.13 |  |  | 邹德新 | 王正飞 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 王正飞 | 自动化/电气 | S011032000110192001415 |  |  | 专职 |
|  | 黄未 | 机械/化工机械 | 1800000000300556 |  |  | 专职 |
|  | 贺琼 | 化工工艺 | S011032000110193001092 |  |  | 专职 |
|  | 李俊 | 机械/采矿 | S011032000110193000864 |  |  | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | S011032000110193000940 |  |  | 专职 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | S011032000110191000471 |  |  | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | S011032000110193001025 |  |  | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 宜昌七朵云环境治理有限公司总投资45000万元在宜昌化工园宜都园区内建设宜昌工业废物集中处置中心项目，该项目于2019年5月20日取得项目备案证，登记备案项目编码：2019-420581-77-03-063970。七朵云公司于2020年9月委托中北工程设计咨询有限公司编制完成了《宜昌七朵云环境治理有限公司宜昌工业废物集中处置中心项目安全设施设计专篇》（以下简称“《设计专篇》”），并通过了专家评审，随后项目正式开工建设。根据项目备案证及《设计专篇》，宜昌工业废物集中处置中心项目采用分期建设，一期建设包括：处理能力为1.5万吨/年工业废物的焚烧生产线一条、物化处理能力为3000吨/年工业废物生产线一条、固化处理能力为59572吨/年工业废物生产线一条及相应的公用辅助工程；二期规划新增处理能力为3万吨/年工业废物的焚烧生产线一条。 截止2022年4月底，宜昌七朵云环境治理有限公司宜昌工业废物集中处置中心项目（一期）所有主体工程和安全设施已建设完成，随后企业编制了试生产方案并开展了试生产，试生产期间各主体工程和安全设施运行正常。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律、法规，七朵云公司特委托我公司（湖北景深安全技术有限公司），对其宜昌工业废物集中处置中心项目（一期）进行安全验收评价。 承接该项目后，我公司根据宜昌工业废物集中处置中心项目（一期）的具体情况，组建了安全验收评价项目组，项目组前后多次到现场对照《设计专篇》和相关法律法规、标准规范进行了现场踏勘，针对检查发现的问题与企业进行了沟通，提出了相应的整改措施，指导企业加以整改完善。七朵云公司整改完成后，向我公司提供了整改回执，我公司评价人员于8月20日到现场进行了现场复核，认为该公司已经整改到位。 随后项目组依据《安全评价通则》及《安全验收评价导则》等标准要求，采取定性、定量评价方法，对该项目安全设施逐条进行评价，编制了《宜昌七朵云环境治理有限公司宜昌工业废物集中处置中心项目（一期）安全验收评价报告》，并给出了评价结论。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 王正飞、李俊、郭辉 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2021.12.7 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察 中发 现的 问题 | 1、厂区入口处装卸、检查区未配备消防水带、枪头，未放置灭火器 2、各升降机底部围栏处未设置安全警示标识和最大提升载重量标识牌 3、焚烧车间附近未设置风向标 4、污水车间受限空间口未设置受限空间标识牌 5、各仓库存储物料较乱，未按设计进行分类存放 6、各车间应按安全设计表5.7-1配备应急物品。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |