安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 钟祥市郢康加油站 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 钟祥市郢康加油站安全现状评价 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 夏鹏 |  | 王冬梅 |  | 邹德新 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 夏鹏、谭辉 |  | 2020.12.30 |  | 张苛 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 肖阳春 | 化工工程 | 016462/1200000000100228 |  | / | 专职 |
|  | 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | / | 专职 |
|  | 张苛 | 化工工程 | 028935/1600000000200959 |  | / | 专职 |
|  | 宋帅华 | 机械/电气 | 027043/1500000000302338 |  | / | 专职 |
|  | 夏鹏 | 材料学 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 谭辉 | 化学 | 028934/S011032000110192001025 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 |  | / | 专职 |
|  | — | — | — |  | — | — |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 钟祥市郢康加油站成立于2014年11月，主要从事汽油、柴油的批发零售及加油站便利店经营。年销售油品约150吨，占地面积851 m2，埋地油罐3个：30 m3汽油罐2个，30 m3柴油罐1个，属于三级加油站。钟祥市郢康加油站于2017年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并安装了双层罐泄漏报警仪、油品液位显示仪等安全设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 夏鹏、肖阳春 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2020.9.18 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 量油口未上锁。 - 油罐区爬梯不安全。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |