安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	钟祥市郢康加油站

	项目名称
	钟祥市郢康加油站安全现状评价

	业务类别
	化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	[bookmark: _GoBack]夏鹏
	王冬梅
	邹德新

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	夏鹏、谭辉
	2020.12.30
	张苛
	王冬梅

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	肖阳春
	化工工程
	016462/1200000000100228
	/
	专职

	
	邹德新
	化学工程与技术
	030941/S011032000110191000471
	/
	专职

	
	王冬梅
	化工工艺
	030942/S011032000110191000567
	/
	专职

	
	张苛
	化工工程
	028935/1600000000200959
	/
	专职

	
	宋帅华
	机械/电气
	027043/1500000000302338
	/
	专职

	
	夏鹏
	材料学
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	谭辉
	化学
	028934/S011032000110192001025
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全工程
	036168/S011032000110193000940
	/
	专职

	
	—
	—
	—
	—
	—

	项目简介

	钟祥市郢康加油站成立于2014年11月，主要从事汽油、柴油的批发零售及加油站便利店经营。年销售油品约150吨，占地面积851 m2，埋地油罐3个：30 m3汽油罐2个，30 m3柴油罐1个，属于三级加油站。钟祥市郢康加油站于2017年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并安装了双层罐泄漏报警仪、油品液位显示仪等安全设施。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	夏鹏、肖阳春

	勘察时间
	2020.9.18

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1、 量油口未上锁。
2、 油罐区爬梯不安全。


	评价项目其他信息
	[image: 人员照片]



image1.jpeg




