安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	钟祥市丰乐镇郢丰加油站

	项目名称
	钟祥市丰乐镇郢丰加油站安全现状评价报告

	业务类别
	安全现状评价

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	谭辉
	王冬梅
	邹德新

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	谭辉、夏鹏
	2020.11.23
	张苛
	王冬梅

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	王冬梅
	化工工艺
	030942/S011032000110191000567
	/
	专职

	
	邹德新
	化学工程与技术
	030941/S011032000110191000471
	/
	专职

	
	夏  鹏
	材料学
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	王冬梅
	化学工艺
	030942/S011032000110191000567
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全工程
	036168/S011032000110193000940
	/
	专职

	
	宋帅华
	机电一体化
	027043/1500000000302338
	/
	专职

	
	谭  辉
	化学
	028934/S011032000110192001025
	/
	专职

	
	张  苛
	化学工艺
	028935/1600000000200959
	/
	专职

	
	—
	—
	—
	—
	—

	项目简介

	钟祥市丰乐镇郢丰加油站始建于2006年9月，主要从事汽油、柴油的批发零售及加油站便利店经营。年销售油品约120吨，占地面积1905.17m2，埋地油罐3个，30 m3汽油罐2个，30 m3柴油罐1个，属于三级加油站。钟祥市丰乐镇郢丰加油站于2017年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并安装了双层罐泄漏报警仪、油品液位显示仪等安全设施。现有工作人员2人，其中管理人员1人。
该公司2017年11月27日取得了荆门市行政审批局下发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：鄂荆危化经字延【2017】000321，有效期至2020年12月3日。
钟祥市丰乐镇郢丰加油站自取得《危险化学品经营许可证》以来，经营状况良好，近三年未发生一般以上安全生产事故。
该加油站油品由中石化荆门分公司供应，油品一律通过加油机供应给社会加油车辆。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	谭辉、王海波

	勘察时间
	2020.7.15

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1	加油机下方孔洞未用细沙填实。
2	未设置防渗报警仪。
[bookmark: _GoBack]3	油罐区监控摄像角度不合理，摄像区域不全。
4	罐区杂草较多。
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