安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 钟祥市洋梓镇洋梓加油站 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 钟祥市洋梓镇洋梓加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 安全现状评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 吴迎春 |  | 邹德新 |  | 谭辉 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 鲁小芳、夏鹏 |  | 2021.6.29 |  | 张苛 | 邹德新 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 吴迎春 | 化工工艺 | 033392/1800000000200430 |  | / | 专职 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | 030941/S011032000110191000471 |  | / | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 |  | / | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气/自动化 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | / | 专职 |
|  | 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/1600000000200959 |  | / | 专职 |
|  | — | — | — |  | / | — |
|  | — | — | — |  | / | — |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 钟祥市洋梓镇洋梓加油站成立于2010年2月，主要从事汽油、柴油零售。年销售油品约100吨，占地面积800m2，埋地油罐4个：30m3汽油储罐2个，40 m3柴油储罐2个，属于三级加油站。钟祥市洋梓镇洋梓加油站于2018年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并于2021年5月安装了双层罐泄漏报警仪、液位报警仪等安全设施。现有工作人员4人，其中管理人员2人。 该公司2018年7月27日取得了荆门市行政审批局下发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：鄂荆危化经字延【2018】000391，有效期至2021年7月30日。 钟祥市洋梓镇洋梓加油站自取得《危险化学品经营许可证》以来，经营状况良好，近三年未发生一般以上安全生产事故。 该加油站油品由中石化荆门分公司供应，油品一律通过加油机供应给社会加油车辆。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 吴迎春、谭辉 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2021.5.9 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 1 无出入口标识。 2 无设置液位报警仪、防渗报警仪。 3 卸油口无油品标识。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |