安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	钟祥市洋梓镇洋梓加油站

	项目名称
	钟祥市洋梓镇洋梓加油站安全现状评价报告

	业务类别
	安全现状评价

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	吴迎春
	邹德新
	谭辉

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	鲁小芳、夏鹏
	2021.6.29
	张苛
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	吴迎春
	化工工艺
	033392/1800000000200430
	/
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	/
	专职

	
	夏  鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全
	036168/S011032000110193000940
	/
	专职

	
	冀仕盛
	电气/自动化
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	/
	专职

	
	张  苛
	化工工艺/化工机械
	028935/1600000000200959
	/
	专职

	
	—
	—
	—
	/
	—

	
	—
	—
	—
	/
	—

	项目简介

	钟祥市洋梓镇洋梓加油站成立于2010年2月，主要从事汽油、柴油零售。年销售油品约100吨，占地面积800m2，埋地油罐4个：30m3汽油储罐2个，40 m3柴油储罐2个，属于三级加油站。钟祥市洋梓镇洋梓加油站于2018年8月完成了罐区双层油罐和卸油加油油气回收的改造工作，并于2021年5月安装了双层罐泄漏报警仪、液位报警仪等安全设施。现有工作人员4人，其中管理人员2人。
该公司2018年7月27日取得了荆门市行政审批局下发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：鄂荆危化经字延【2018】000391，有效期至2021年7月30日。
钟祥市洋梓镇洋梓加油站自取得《危险化学品经营许可证》以来，经营状况良好，近三年未发生一般以上安全生产事故。
该加油站油品由中石化荆门分公司供应，油品一律通过加油机供应给社会加油车辆。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	吴迎春、谭辉

	勘察时间
	2021.5.9

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1	无出入口标识。
2	无设置液位报警仪、防渗报警仪。
3	卸油口无油品标识。
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