安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宜昌市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 宜昌市宜都市燃气行业安全现状评价 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 安全现状评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王海波 |  | 邹德新 |  | 谭辉 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 王海波、鲁小芳 |  | 2022.11.15 |  | 周智鑫 | 邹德新 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 谭辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 夏鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | 030941/S011032000110191000471 |  | 42180199404 | 专职 |
|  | 叶 朦 | 化工工艺 | 039947/S011032000110203000729 |  | / | 专职 |
|  | 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/S011032000110201000564 |  | 42180199401 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| - 地理位置：宜昌市宜都市 - 周边环境：分散在宜都市各地，乡镇液化石油气瓶装供应站周边多山。 - 土地使用情况：工业用地。 - 技术来源：通用技术。 - 成熟程度：成熟。 - 产业政策：符合。 - 装置设施的安全状况（安全距离、生产现状、有无重大安全隐患）：无。 - 安全机构设置及人员配备状况：设有安全管理人员。 - 评价目的：全面查找宜都市燃气行业、燃气经营企业安全生产存在的漏洞及安全隐患问题。扎实做好排查摸底工作，精准掌握燃气安全现状等。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 王海波、夏鹏 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2022.6.20~2022.6.24 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 未见车辆管理制度； - 未见气质检测制度； - 加臭剂存放地点不能完全满足阴凉通风要求； - 消防水带、枪、扳手等未见定期检查记录； - 值班室无直通外线的应急救援电话； 等共216条 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |