安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	宜昌市住房和城乡建设局

	项目名称
	宜昌市宜都市燃气行业安全现状评价

	业务类别
	安全现状评价

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	王海波
	邹德新
	谭辉

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	王海波、鲁小芳
	2022.11.15
	周智鑫
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	谭辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	专职

	
	夏鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42180199404
	专职

	
	叶  朦
	化工工艺
	039947/S011032000110203000729
	/
	专职

	
	张  苛
	化工工艺/化工机械
	028935/S011032000110201000564
	42180199401
	专职

	项目简介

	地理位置：宜昌市宜都市
周边环境：分散在宜都市各地，乡镇液化石油气瓶装供应站周边多山。
土地使用情况：工业用地。
技术来源：通用技术。
成熟程度：成熟。
产业政策：符合。
[bookmark: _GoBack]装置设施的安全状况（安全距离、生产现状、有无重大安全隐患）：无。
安全机构设置及人员配备状况：设有安全管理人员。
评价目的：全面查找宜都市燃气行业、燃气经营企业安全生产存在的漏洞及安全隐患问题。扎实做好排查摸底工作，精准掌握燃气安全现状等。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	王海波、夏鹏

	勘察时间
	2022.6.20~2022.6.24

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	未见车辆管理制度；
未见气质检测制度；
加臭剂存放地点不能完全满足阴凉通风要求；
消防水带、枪、扳手等未见定期检查记录；
值班室无直通外线的应急救援电话；
等共216条

	评价项目其他信息
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