**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 |
| **委托单位** | 五峰和瑞天然气有限公司 |
| **项目名称** | 五峰长乐坪镇五峰镇天然气综合利用项目（长乐坪镇项目）安全验收评价报告 |
| **业务类别** | 化学原料、化学品及医药制造业 |
| **安全评价过程控制情况** |
| **安全评价****项目管理** | **项目组长** | **技术负责人** | **过程控制负责人** |
| 谭辉 | 王冬梅 | 余海波 |
| **编制****过程** | **报告编制人** | **报告提交日期** | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 谭辉、鲁小芳 | 2023.5.23 | 张苛 | 王冬梅 |
| **安全****评价****项目****参与****人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/****证书编号** | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 | 42180175866 | 专职 |
| 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | / | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 | 42220298206 | 专职 |
| 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 | / | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 | / | 专职 |
| 吴迎春 | 化工工艺 | 033392/1800000000200430 | 42180199403 | 专职 |
| 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 | 42190219314 | 专职 |
| 张 苛 | 化工工艺/化工机械 | 028935/S011032000110201000564 | 42180199401 | 专职 |
| 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 | 42220298195 |  |
| 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 | 42180175741 |  |
| **项目简介** |
| 五峰和瑞天然气有限公司成立于2013年4月23日，公司注册资本为2000万元人民币，共有职工49人。该公司的经营范围为：天然气的综合运用开发，管道和燃气具维修、安装、销售（凭有效经营资质经营）；建材、钢材、化工产品及原料（不含危险化学品）销售；中低压管网入户安装；燃气具销售（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）等。2013年12月，五峰和瑞天然气有限公司与五峰县政府签署五峰长乐坪镇天然气综合利用项目投资经营协议书。至此，五峰和瑞天然气有限公司正式承接五峰长乐坪镇天然气综合利用项目，该项目是五峰新城建设中招商引资的重要民生工程之一。 |
| **现场开展工作情况** |
| **勘察人员** | 谭辉、丁鹏程 |
| **勘察时间** | 2022.2.16、2022.6.15 |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |
| **勘察中发****现的问题** | 1、专篇设计氮气瓶组一套，现场为气泵2、储罐、各设备处缺少安全警示标识3、卸车增压器管道压力表无上下限标识4、卸车鹤管未进行安装5、无岗位四知卡（岗位安全生产责任卡、安全风险卡、操作规程卡、应急处置卡）6、安全管理人员中无注册安全工程师证书7、未制定重大危险源安全包保责任人公示牌、重大危险源安全警示牌 |
| **评价项目其他信息** | mmexport1685415043392 |