安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	湖北中宁化工有限公司

	项目名称
	安全现状评报告

	业务类别
	化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	王海波
	邹德新
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	夏  鹏、王海波
	2024.04.30
	张  苛
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	
	夏  鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	张  苛
	化工工艺/化工机械
	028935/S011032000110201000564
	42180199401
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42180199404
	专职

	项目简介

	湖北中宁化工有限公司前身系湖北三宁公司复合肥厂，2013年更名为湖北中宁化工有限公司。公司位于湖北省枝江市董市镇姚家港沿江路9号，法定代表人：张青，注册资本：壹仟贰佰万元整，公司类型：有限责任公司。经营范围：肥料生产等
湖北中宁化工有限公司属危险化学品生产经营企业，原安全生产许可证2024年5月27日到期，因安全生产许可证延期需要，该企业委托我公司对其进行安全现状评价。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	王海波、夏  鹏

	勘察时间
	2024.01.03、2024.4.23

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	氯化氢吸收区域洗眼器阀门开关损坏
车间3楼应急灯插头损坏
燃烧炉天然气管道的压力表锈蚀且超出检验有效期
气体报警控制器无人值守
生产车间一楼一处管道法兰滴漏
厂区内消火栓未进行编号
空气储罐底部排水随意排放至维修间内
维修间灭火器箱锈蚀严重
硫酸罐区液位计未标识上下限
现场硫酸罐标识牌损坏
动火使用的乙炔与氧气瓶摆放间距不符合要求
配电室内的部分安全工具超过检验有效期
氯化钾干燥装置现场设置的配电柜底部电缆裸露，无防小动物进入的措施

	评价项目其他信息
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