石嘴山市第一人民医院灭火器

充装及更换项目

招  标  文  件

编号：石一医招-2022-16号

采   购  人：石嘴山市第一人民医院

二Ｏ二二年六月

目   录

第一章    招标公告 …………………………………………………………… 3页

第二章    投标人须知 ………………………………………………………… 6页

第三章  灭火器参数及质量要求 ……………………………………………… 8页

第四章    评分标准……………………………………………………………  9页

第五章    投标文件格式……………………………………………………… 10页

医院灭火器充装及更换项目招标公告

因医院部分楼层干粉灭火器使用到期，存在安全隐患，经院长办公会同意，现对医院干粉灭火器 834 瓶（充装726 瓶，更换108 瓶）充装及更换项目进行院内竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来投标。

- 项目名称：医院灭火器充装及更换项目

二、项目编号：石一医招-2022-16号

三、采购方式：院内竞争性磋商

四、预算价：28000元（充装726×29元/瓶，更换108×64.31元/瓶）

五、灭火器参数及质量要求详见第三章内容

六、投标的资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

2.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.具有消防设备器材销售、维修资质；

4.本项目不接受联合体投标；也不接受分包及转包；

5.合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖红章（三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照副本）

6.法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

7.投标人未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）违法、失信记录的投标企业。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将会被拒绝参加此项目投标。

七、公告及报名

1.公告及报名开始时间：2022-6-9-2022-6-14，公告最后一天为报名截止时间:2022-6-14，17:30，公告期限：4个工作日。报名一律采取不见面网上报名。报名表发送至szssdyrmyyzbb@163.com，因时间的关系，公告期视为报名期。

本项目为二轮报价。

2.供应商应在开标现场将密封的投标文件送达（开标地点），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

3.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

4.与本项目有关的信息和变更，石嘴山市第一人民医院通过（http://www.szshospital.com）进行通知，请投标人关注以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

5.招标文件随同本项目招标公告一并发布，请投标单位登录石嘴山市第一人民医院网站上查看公开信息采购项目，请符合条件的供应商按项目进行报名及下载招标文件。

八、投标现场提供资料

投标人提供：①投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）及生产厂家资质；②投标人法定代表人授权书原件（加盖公章）及身份证复印件；③投标人身份证原件及复印件（原件备查）；④投标公司具备一般纳税人的证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章；

九、开标时间及地点

开标时间：2022-6-15，14:30

开标地点：医院6号楼二楼图书馆会议室

本项目采购人：石嘴山市第一人民医院招标办

地址：石嘴山市惠农区康乐路1号

联系人：黄老师

联系电话：0952-7823023

注：投标人登录石嘴山市第一人民医院网站采购信息（http://www.szshospital.com）下载电子版招标文件。请投标人密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。

石嘴山市第一人民医院

2022年6月8日

第二章  投标人须知

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院灭火器充装及更换项目 采购方式：院内竞争性磋商 本项目预算为：28000元（充装29元/瓶，更换64.31元/瓶） 项目编号：石一医招-2022-16号 供货时间：按院方要求完成供货 交货地点：石嘴山市第一人民医院 |
| 2 | 投标人资格标准及要求： （1）投标人具有独立法人且有效营业执照； （2）投标人具有消防设备器材销售、维修资质； 投标人报价要求： 投标人所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得并保证产品质量；报价应含有运杂费、安装调试费、税费等。 |
| 3 | 投标人商务要求 1.投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及手册。 2.★投标该项目必须附彩色图片、产品说明、配置清单等，图表都应清晰明了。 3.如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。 4.具有与本项目相同或类似的项目经验证明； 5.提供灭火器的生产合格证书复印件； 6.提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。 注：所投产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或存在欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理，该供应商今后不得参与医院投标项目。 |
| 4 | 开标现场审验资格证明文件： （1）具有独立法人资格的营业执照副本；（原件或扫描件加盖红章）及生产厂家资质（扫描件加盖公章）。 （2）授权人本人持法人授权委托书（原件并加盖红章）、法人身份证（扫描件盖红章）、投标人身份证（原件）。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书；（加盖红章） （4）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书；（加盖红章） （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（加盖红章） （6）若为中小微企业，需出具《中小企业声明函》。 注：以上证明材料加盖投标单位公章后附在投标文件中相应部分，需保证上述资料完整并清晰可辨。如出现模糊无法辨认的情况，评委有权视其为不合格资料。 |
| 5 | 公告及报名时间：2022年6月9日至2022年6月14日 每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30 开标时间：2022年6月15日14:30分 开标地点：石嘴山市第一人民医院6号楼二楼图书馆会议室 （石嘴山市惠农区康乐路1号） |
| 6 | 项目验收：送达指定地点。 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本1份，完好密封。 |
| 8 | 招标文件的澄清：投标人对招标文件的质疑，应在开标截止前2日以书面形式送交或电传至采购人进行统一答复。 注：各投标人登陆医院官网自行下载招标文件。报名邮箱：szssdyrmyyzbb@163.com |
| 9 | 招标监督部门，医院监察室，电话0952-3313452 |

第三章 灭火器参数及质量要求

- 手提式干粉灭火器，规格4kg，符合GB4351.1-2005，CNCA-C18-03:2014，CCCF-MHSB-06检测要求，中标单位需提供检验报告。

- 更换的干粉灭火器瓶体材质为碳钢，厚度1.2mm，瓶体内充装的气体压力1.2Mpa。

- 售后服务质保期不少于1年，在质保期内出现质量问题免费更换。

- 将更换的灭火器配送到指定位置，充装的灭火器下收和送回，运输费用不再单独计算。

- 新购置的灭火器质量终身质保（除人为因素外），更换的灭火器必须配备合格证书，检测报告交付医院。

6、在进行充装时，应按制造商的要求进行操作。

7、充装所更换的灭火剂应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

8、一种干粉不应与另一种干粉混合，亦不得被其污染；ABC 干粉和 BC 干粉充装设备应单独设置，充装场地应分隔独立。

9、灭火器不得从一种类型转换成另一种类型，任何一种灭火器均不得转换充装不同种类的灭火剂。

10、驱动气体的种类应与灭火器铭牌或贮气瓶上标注的一致。

11、充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。

第四章  评分标准

综合评分法（100分）

| 序号 | 评审因素 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 40分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分 注：灭火器充装报价分占30分，灭火器更换报价分占10分。 （若为小微企业，对报价给予8%的优惠，需出具《中小企业申明函》） |
| 二 | 招标文件 响应程度 | 35分 |  |
| 1 | 商务部分 | 5分 | 不能实质性响应招标文件商务条款要求的作为无效投标处理。 满足招标文件各项商务条款的得3分，以此为基础，投标人商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加1分，至标准分封顶。 |
| 2 | 技术部分 | 30分 | （1）满足招标文件重要技术指标、参数要求的得8分，投标人重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术条款的，每有一项加1分，至标准10分封顶。提供产品的彩色图片及说明。 （2）实施方案符合相关规范、标准等文件要求的前提下，包括但不限于充装组织措施、质量保证措施、工期保证措施等： 实施方案完整、可行、合理，保证措施得力、有效到位，得15-20分； 实施方案较完整、基本可行、较合理，保证措施得力、有效到位得8-14分； 实施方案较完整、基本可行、较合理，保证措施一般、不到位得1-7分； 实施方案差或未提供0分； |
| 三 | 产品质量保证 | 5分 | 产品技术资料齐全，能提供产品厂家授权书的得5分；产品资料齐全，不能提供产品厂家授权书的得3分；产品资料不齐全的得1分，未提供不得分。（以上技术文件提供复印件必须加盖原厂公章，否则视为不得分） |
| 四 | 类似业绩 | 10分 | 2019年以来类似业绩的每有一项得2分，至标准分封顶。（注：每份案列不重复计算，须提供合同复印件或中标通知书并加盖公章。合同签订方必须是供应商自身，存在控股、管理关系供应商之间签订的合同无效，不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认） |
| 五 | 售后服务 | 10分 | 售后服务承诺详细、具体，满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺，保证24小时之内能到现场进行检修的得8-10分，具有售后服务体系的得5-7分；售后服务体系不完备的得1-4分。 |
| 合 计 | 100分 |  |

第五章    投标文件格式

正（副）本

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

- 项目报名表 ……………………………………………………………   页

2、投 标 书…………………………………………………………………   页

3、企业简介…………………………………………………………………   页

4、开标一览表………………………………………………………………   页

5、货物投标报价明细表……………………………………………………   页

6、货物说明一览表…………………………………………………………   页

7、技术规格和商务偏离表…………………………………………………   页

8、投标货物报告……………………………………………………………   页

9、售后服务及培训计划……………………………………………………  页

10、法定代表人授权书……………………………………………………   页

11、承诺书…………………………………………………………………   页

12、其他资料………………………………………………………………… 页

石嘴山市第一人民医院招标项目报名表

石嘴山市第一人民医院：

我单位认真阅读                                    招标公告及相关招标文件资料，并确信已完全符合招标文件所列的招标项目需求条件和要求，愿以积极认真的态度参加投标，恪守诚信，并提供良好的合作，并愿对本表所填写内容的真实性承担法律责任，现申请报名。

法人代表（签字）               投标单位（盖章）

年    月    日

| 投标单位全称 |  |
| --- | --- |
| 营业执照证号 |  | 投标项目 |  |
| 税务登记证号 |  | 注册资金 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代理人（签名） |  | 联系电话 |  |
|  |  | E-mail |  |

说明：本报名表可在招标公告附件中下载，在报名截至时间前将报名表（扫描件电子版）发送到指定邮箱szssdyrmyyzbb@163.com)，并电话告知医院招标办。

投 标 书

致：石嘴山市第一人民医院

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本＿＿份。

1、企业简介

2、开标一览表

3、货物投标报价明细表

4、货物说明一览表

5、技术规格和商务偏离表

6、投标货物报告

7、售后服务计划

8、法定代表人授权书

9、承诺书

10、其他有关资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物、服务及调试报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

企 业 简 介

主要包括，但不仅限于以下内容：

1、企业全称、性质及隶属关系、设立时间、所在地址、注册资本、在宁夏（石嘴山市）的分支机构等；

2、企业的主要经营范围、规模、设备及技术能力；

3、最近三年与本项目类似的案例：

| 用户名称和地址 | 已完成类似项目名称 | 完成日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应提供中标通知书和双方签订的相应的合同书，并在投标文件中附加盖投标人公章的复印件。

4、投标人应提供的经营状况证明（列在投标文件“其他有关资料”中）；

（1）企业营业执照

（2）经审计后的企业最近一期资产负债表、损益表；

5、与本次投标项目有关的情况说明及特点优势；

6、其他。

开标一览表

项目名称：_____________________________________    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：        年         月         日

注：为便于开标现场唱标，投标单位须将开标一览表另外独立密封包装。

货物投标明细表

投标人名称：                                 招标编号：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目               金额单位：人民币       元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |
| 交货期 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：        年         月         日

货物说明一览表

（按投标货物清单品目分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 序号 |  | 货物名称 |  | 品牌及 规格型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |

注：必须附以下资料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括设备的样本（中文）、产品技术性能说明书及设备制造商出具的产品宣传彩页等资料。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

技术规格和商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 序号 | 名 称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

投标货物报告(格式)

1、投标货物型号、规格、技术参数和说明；

2、投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；

3、对投标货物的设计、制造、安装、测试等方面采取的技术和组织措施；

4、交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输条件；

5、备品备件提供情况；

6、投标人认为有必要说明的其他问题。

售后服务及培训计划

投标人名称：                      招标编号：

_____________________________项目

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日         期：       年        月        日

法定代表人授权书

石嘴山市第一人民医院:

本授权书声明：注册于中国的          （公司名称）                 在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权                          （被授权人的姓名、职务）                  为本公司的就石一医招2022-？号                                   项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

本授权书于           年       月          日签字生效，有效期为        ___日历日。被授权人无转委托权。特此声明。

法定代表人签字_____________________________

职务：_____________________________________

公司名称（加盖公章）：______________________

代理人(被授权人)签字_______________________

职务:______________________________________

公司名称（加盖公章）：______________________

日期：    年   月   日

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致：（采购人、）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

## 依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

其他资料

供应商认为需要提交的供应商信誉、获奖、财务状况(资产负债表、银行资信证明或财务审计报告)、业绩、残疾人福利单位证明、质量管理体系认证证书（如有）等其他内容。

项目详细的实施方案如：技术实施人员配置情况、本项目实施方案、质量保证措施、实施人员培训方案、实施安全应急预案、实施需求响应方案等。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。