唐山源泰德瑞润丰12MWp屋顶分布式项目

唐山源泰德润阳丰18MWp屋顶分布式项目

光伏专用直流电缆、玻璃钢网格栅

公开招标文件

招 标 人： 天津中信德金属结构有限公司

2022 年  10 月  11日

# 招标公告

唐山源泰德瑞润丰12MWp屋顶分布式项目

唐山源泰德润阳丰18MWp屋顶分布式项目

光伏专用直流电缆、玻璃钢网格栅

采购招标公告

## 项目概况与招标范围

### 招标概况：

项目拟利用唐山源泰德润钢管有限公司厂区屋顶建设分布式光伏发电项目，合计装机容量为30MWp。

| 序号 | 项目名称 | 项目公司 | 工程地点 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山源泰德瑞润丰12MWp屋顶分布式项目 | 滦州尚恩新能源有限公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区装备制造产业园区内 | 12MWp |  |
| 2 | 唐山源泰德润阳丰18MWp屋顶分布式项目 | 滦州尚恩新能源有限公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区装备制造产业园区内 | 18MWp |  |

注：项目装机容量以最终设计容量为准

### 招标范围

包001：30MWp光伏电站光伏专用电缆，包括设备的采购工作，同时也包括所有必要的材料、工具、消耗品以及相关资料和服务等。

包002：30MWp光伏电站玻璃钢网格栅，包括设备的采购工作，同时也包括所有必要的材料、工具、消耗品以及相关资料和服务等。

（注：允许投标人仅投一个包或同时投多个包）

### 具体物资名称、数量及要求

包001：订单产品型号规格，参见下表，并需提供20m该型号电缆样品。

| 1 | 光伏组件设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单要求 | 执行标准 | 电缆型号 | 规格mm2 | 数量 （单位：米） | 备注 |
| 光伏专用电缆1×4mm2 | EN50618:2014 | 厂家自填 | 1×4 | 20万 | 红黑各半 |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |
| 2.1 | 压线钳 | 4mm2专用 | 把 | 6 |  |
| 2.2 | 剪刀 | --- | 把 | 6 |  |

注：本次订货数量为暂定数量，最终以施工图蓝图清册数量及订货合同为准。

包002：订单产品型号规格，参见下表（本招标文件及附表仅限于每米（付）单价招标）表中数据为预估量，具体型号、长度，以项目最终订货为准。

| 序号 | 格栅板尺寸 | 格栅板数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500mm*38mm | 5100 | 卡扣由厂家核定图纸后配置 |

注：投标人需在报价文件中明确所供玻璃钢网格栅及其各类配件的种类、名称、数量，并明确那些是免费配供，那些须另外订货。

## 投标人资格要求

### 资质要求

（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件；投标人须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的专业制造商；

（2）投标人应具有有效的质量管理体系证书，须提供有效的证明文件；

（3）投标人提供的产品须具有CQC或CGC或TUV等认证证书。

### 业绩要求

投标人在近3年(合同签订日期为2019年1月1日至本公告发布之日)应至少具有5个供货业绩，其中每个业绩要求容量在30MWp及以上;应提供有效合同扫描件(其中至少应包含：合同买卖双方盖章页、合同签订日期、货物名称型号及关键技术参数等信息)。

### 其他要求

（1）投标商须保证提供资料的真实性，如提供资料与现场审查不符，给予否决。

（2）近3年(2018至2021年)年无合同违约责任或失信人情况发生，且无重大质量投诉;

（3）近3年(2018至2021年)，投标人须具有总容量达1GW(含)以上，且成功运行1年(含)以上的项目供货业绩(投标人应提供证明业绩的合同复印件，其内容至少应包括项目名称、设备规格以及签署和盖章页等，合同复印件不清晰或不提供，均视为无效业绩，如有用其他型号业绩冒充的行为，直接给予否决)

（4）投标商须具备行业内通用的关键检验设备；

（5）投标商须承诺至少10年(含)的质保期;

（6）本次招标接受生产商(制造商)投标，不接受代理商投标、不接受流通商投标

## 采购形式：

公开招标

## 供货时间及地点

时间：签订合同后7日内到货

地点：招标方指定

## 招标文件的获取

### 获取时间

2022年10月11日15时30分到2022年10月17日17时30分。

### 获取方式

于中信德金属结构有限公司官网（www.zhongxinde.com）下载招标文件（word格式）。

## 投标文件的递交

### 递交截止时间

2022年10月20日 09时30分 。

### 递交方式

电子上传文件递交至邮箱zxd802804@163.com，邮件主题务必明确招报名标段编号及名称。并同时将电子文件刻录进U盘与纸质文件一起快递至天津市西青区天安数码城1A 803。

### 联系方式

联系人：牛文鹏

电话：15620275723

## 中标通知书

开标时间：2022年10月20日09时30分

通知方式：通过电子邮件发送中标通知书。

中信德金属结构有限公司

2022年10月11日

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：中信德金属结构有限公司 地址：天津市西青区天安数码城1A803 联系人：详见招标文件 电话：详见招标文件 |
| 1.2 | 实施地点 | 唐山市 |
| 1.3 | 招标范围 | 详见招标公告-招标范围 |
| 1.4 | 服务期 | 总服务期： / 日历天 |
| 1.5 | 质量要求 | 见技术规范书 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力 | 详见招标公告-投标人资格要求 |
| 2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2022年 10月14 日 17 时 30 分 |
| 2.2 | 招标人书面澄清截止时间及投标人报价截止时间 | 招标人书面澄清截止时间： 2022年 10月 17日 17 时 30 分； 投标人投标截止时间 2022年 10 月 20日 9 时 30 分 |
| 3.1 | 报价有效期 | 60天 |
| 4 | 投标文件副本份数及递交方式 | 投标文件副本份数：肆份 本次投标采用第 （2） 种报价方式： （1）在线递交：投标截止时间前，通过邮箱在线递交电子版投标文件； （2）离线递交：投标截止时间前，通过邮箱在线递交电子版投标文件，并递交纸质版报价文件及U盘，纸质报价文件递交地点：天津市西青区天安数码城1A 803投标截止时间前，电子投标与纸质投标文件递交均需完成。 |
| 5 | 开启报价时间和地点 | 时间：见招标公告 地点：/ |
| 6 | 成交候选人公示媒介 | 无 |
| …… |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本项目实施地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 招标范围、服务期、质量要求

1.2.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.3 投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题责任追溯措施未全面落实的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本（批）次招标相应标包投标。

- 1.4 费用承担

投标人在本次报价过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由投标人自行承担，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 1.5 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.6 语言文字

招标文件、报价文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释。

- 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评审办法；

（3）报价清单；

（4）技术规范及技术条款；

（5）报价文件格式；

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在中信德金属结构有限公司官网（www.zhongxinde.com）上公布，投标人应登陆官网自行下载查阅，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的报价截止时间不足1天，并且澄清内容影响报价文件编制的，将相应延长报价截止时间。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改、补充招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改、补充招标文件的时间距报价截止时间不足3天，并且修改、补充内容影响报价文件编制的，将相应延长报价截止时间。

2.3.2 招标文件的修改和补充将在中信德金属结构有限公司官网（www.zhongxinde.com）上公布，投标人应登陆官网自行下载查阅招标文件修改和补充文件并确认，未及时确认的，将根据平台下载记录默认投标人已收到该修改和补充文件。补充文件作为招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

- 3. 报价文件

- 3.1 报价文件的组成

报价文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）授权委托书、法定代表人身份证明；

（3）报价表；

（4）服务方案；

（5）资格审查资料；

（6）主要技术参数响应表；

（7）其他材料。

- 3.2 报价

3.2.1 投标人应按第四章“报价清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在报价截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

- 3.3 报价有效期

3.3.1报价有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在报价有效期内，投标人撤销或修改其报价文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长报价有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长报价有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；投标人拒绝延长的，其报价失效。

- 3.4 资格审查资料

3.4.1 “近年完成的类似项目情况表”应附中标（成交）通知书或合同协议书、项目成果接收证书（项目验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.4.2 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标（成交）通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.4.3报价文件应附投标人营业执照及其合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

- 3.5报价文件的编制

3.5.1报价文件应按第六章“报价文件格式”进行编写（服务方案除外），如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.5.2 报价文件应当对招标文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3报价文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

- 4. 报价

- 4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1 报价文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 报价文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的报价文件，招标人应予拒收。

- 4.2 报价文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 投标人递交报价文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3报价文件应在规定的时间送达指定地点，投标人所递交的报价文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

- 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2在本章第2.2.2项规定的报价截止时间前，投标人如修改报价文件，应将修改后的报价文件加密后重新上传至招标电子邮箱；离线递交的报价文件相应进行修改，并应按照投标人须知第4.1款的要求签字或盖章后密封提交。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 招标人保留接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标人保留在授予合同前的任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布招标程序无效或拒绝所有报价的权利。而且，招标人无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须向受影响的投标人解释有关招标人这样做的原因。对未获得合同的投标人将不做任何解释。招标人保留接受投标人部分报价的权利，即招标人可以根据报价实际情况分标段进行授标。招标人不保证报价最低报价的投标人获得合同。

- 5. 开启报价

招标人在投标人须知前附表规定的报价截止时间（开启报价时间）和地点进行不公开开启报价。

- 6. 评审

- 6.1 招标人

6.1.1 评审由招标人组建的招标人负责。招标人由招标人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 招标人成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

招标人按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

招标人依据招标人推荐的成交候选人确定成交人。

- 7.2 成交候选人公示（不适用）

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

- 7.3成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，招标人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。

- 7.4 签订合同

7.4.1招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起7天内，根据招标文件和成交人的报价文件订立书面合同。无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格；给招标人造成直接损失的，推荐成交人还应当予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

- 招标人、投标人、评审小组成员和与评审活动有关的工作人员的行为不得违背相关法律、法规和规章的规定。

投标人和其他利害关系人认为本次招标程序违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）招标方，对你方的报价文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        邮箱                    或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

招标方负责人：          （签字）

年   月   日

### 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）招标人：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年    月   日

### 附表三：成交通知书

成交通知书

（投标人名称）:

你方于              （报价日期）所递交的                   （招标项目名称）报价文件已经被我方接受，被确定为成交人。

请你方接到本通知书后的 7 日内到                   （指定地点）与我方签订合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本成交通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：                        （盖单位章）

年    月     日

### 附表四：成交结果通知书

成交结果通知书

（投标人名称）:

我方已接受         （成交投标人名称）于       （报价日期）所递交的

（招标项目名称）报价文件，确定         （成交投标人名称）为成交人。

感谢你单位对我们工作的大力支持

招标人：                        （盖单位章）

年    月    日

# 评审办法

- （最低报价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  |  | 报价文件格式 | 符合第六章“报价文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 |  | 报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  |  | 内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.2.1项规定 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.2.2项规定 |
|  |  |  | 质量承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.2.3项规定 |
|  |  |  | 报价有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  |  | 已标价工作量清单 | 符合第五章“工作量清单”给出的范围及数量 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 量化因素 |  | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 单价遗漏 |  | 以进入详细评审投标人中该项目的最高报价计入此投标人此项遗漏单价。 |
|  |  | 不平衡报价 |  | 如投标人存在不平衡报价情况，投标人某项目单价明显偏低，经评审小组认定低于成本价时，则以进入详细评审短名单的所有投标人中该项目最高单价替换此单价，重新计算其经评审的报价；高价部分不作调整。 |

- 1. 评审方法

本次评审采用最低报价法。招标人对满足招标文件实质要求的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，报价低的优先；报价也相等的，由招标人自行确定。投标人开票税率不同时，按照不含税价比价。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审相关规定

- 3.1 评审过程的保密性

报价文件拆封后，直至向成交人授予合同时止，凡是与澄清、评价和比较报价的有关资料以及推荐成交人的建议等，均不得向投标人或与招标无关的其他人员透露。

- 3.2 报价文件拆封

3.2.1 报价文件的拆封将由工作人员在监督人员的监督下进行，并严格保密。

3.2.2 报价文件拆封后，将编制报价记录表，以记录各投标人的总报价，是否提交报价保证金以及其他招标人认为需要记录的内容。

- 3.3 报价文件的澄清

对于报价文件中存在的偏差，无论重大偏差还是细微偏差均可进行澄清，通过澄清仍然存在重大偏差的，其报价文件将被拒绝。

- 4. 招标程序、内容和评审

本次招标评审小组按照评标程序与投标人就商务条件、技术方案等进行评标打分，并结合根据最终修正报价由低到高顺序推荐成交候选人。

- 4.1 招标程序

（1）由招标人对各投标人的资格、业绩、人员、项目实施方案、报价等进行审核，记录各报价文件的偏差（重大偏差和细微偏差）；

（2）编制需要投标人澄清的问题清单，以及与投标人招标的内容，形成评标提纲；

（3）确定所有投标人提交报价文件澄清与承诺的时间，并要求各投标人在规定的时间内密封提交报价文件澄清与承诺。未在规定时间内提交报价文件澄清与承诺或在递交的报价文件澄清与承诺中不包含最终报价的，应以最近一次报价作为最终报价。

- 4.2 初步评审

4.2.1 招标人可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.4.1项至第3.4.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

4.2.2 本次评审对于经过澄清后仍然存在下列情况之一的投标人的报价，将被视为未对招标文件进行实质上响应，不能进入下一阶段评审：

（1）第二章“投标人须知”第1.3.2项、第1.3.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按招标人要求澄清、说明或补正的；

（4）超出经营范围报价的；

（5）资格条件不符合招标文件要求的；

（6）报价文件无法定代表人签字和加盖单位公章，或签字人无法定代表人有效授权委托书的；

（7）报价有效期不满足招标文件要求的；

（8）项目实施方案不满足招标文件的要求的。

- 4.3 最终报价的修正

对投标人的最终报价进行复核，修正原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在招标人认为单价有明显的小数点错误时，才能以总价为准，并修改单价；

（3）当分项合计报价与总报价不一致时，以各分项合计报价为准，修改总报价（此种情况下，总报价为修正总报价）；

（4）缺漏项视为含在总报价中，缺漏项不进行算术错误修正。

（5）纸质报价与电子报价不一致的，以电子文档报价为准；

（6）电子报价中系统结构化报价与电子文档不一致，以电子文档报价为准。

- 4.4  推荐成交候选人

4.4.1 招标人按合格投标人的最终修正报价由低到高顺序推荐成交候选人。

4.4.2 招标人会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

- 4.4.3 成交候选人在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）被查询存在与本项目相关的严重失信行为，招标人认为可能影响其履约能力的，有权取消其成交候选人资格。

# 报价清单

- 1. 报价清单说明

本报价清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

- 2. 报价说明

- 2.1 投标人应根据服务工作范围及内容、合同条款等要求，结合投标人自身情况进行合理报价，但不得低于成本。

- 2.2 报价应包含提供服务的全部成本、合理利润及税费等一切费用。

- 2.3 对于投标人为完成本项目所必需却没有单独列项的费用，均应视为已包含在报价中。

- 3. 其他说明

- 4. 报价清单

/         （项目名称）

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 内 容 描 述 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 本页报价合计：_______________ |  |  |  |  |  |  |  |

注：增值税税率为       %

# 技术规范及技术条款

- 详见附件 技术规范书

# 报价文件格式

项目报价文件

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年    月    日

目    录

文件一  报价函

文件二  授权委托书、法定代表人身份证明

文件三  报价表

文件四  服务方案

文件五  资格审查资料

文件六  主要参数响应表

文件七  其他材料

- 文件一  报价函

（招标人名称）：

1、在研究了招标文件后，我们愿按人民币（大写            ）元/米，项目总量            米，总价人民币（大写            ）元的报价。

2、如果我们签约，我们公司保证在接到工程开工通知书后如约开工生产，并在            个月（或日历天）的工期内完成本合同发货，达到询价文件规定的质量等级要求。

3、如出现分批到货，将根据原材料价格变化，协商调价。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本报价书应构成我们双方单位之间有约束力的合同。

5、我们理解，你单位不负担我们的任何报价费用。

。

投标人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

联系方式：

年     月     日

- 文件二  授权委托书、法定代表人身份证明授权委托书

本人        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

报  价  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

附：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓名：                性别：         年龄：         职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证件复印件

法定代表人身份证件复印件粘贴处

附：委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证件复印件粘贴处

投标人：                                 （盖单位章）

年      月     日

- 文件三  报价表

说明：报价表按第四章“报价清单”中的相关格式填写。构成合同文件的报价表包括第四章“报价清单”有关工作量、报价以及其他说明的内容。

- 文件四  服务方案

- 实施方案

- 项目实施的主要阶段

- 生产进度计划

- 供货进度计划

- 货物发运计划

- 实施人员计划

- 售后服务方案

- 质保期内服务承诺

- 质保期后服务承诺

- 故障处理和应急方案

- 培训措施

- 培训内容

- 培训计划

说明：包括但不限于以上内容

- 文件五  资格审查资料

附件一  20_____年___月以来类似项目业绩及有关证明材料

附件一  _______年以来类似项目业绩

| 委托单位 （业主） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目规模 |  |  |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |
| 主要人员情况 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、投标人应随此表附上_______业绩证明材料（如成交通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。否则，招标人将不予采信。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

投标人：          （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字/盖章）

年      月     日

- 文件六  主要技术参数响应表

说明：投标方应提供所供招标物资详细的技术参数或厂家样本。

- 文件七 其他材料

招标人要求的其他文件、投标人认为需要提及的其他文件。