1. 主要仪器设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂时间 | 检定情况 | | |
| 检定/校准 机 构 | 证 号 | 有 效日 期 |
| 1 | 声级计 | AWA5636 | 杭州爱华 | 2016.04 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYDXB2710008 | 2018.02.07 |
| 2 | 声校准器 | AWA6221B | 杭州爱华 | 2016.11 | 吉林省计量科学研究 | GH1073847 | 2018.02.20 |
| 3 | 油气回收 | 崂应7003型 | 青岛崂应 | 2016.05 | 吉林省国绘仪器测试有限公司 | GHT1073847 | 2018.01.08 |
| 4 | 电子造模流量计 | BL-103 | 北京市劳动保护科学研究院 | 2016.11 | 吉林省计量科学研究院 | 038241700 | 2018.02.13 |
| 5 | 离子色谱仪 | YC300 | 青岛埃伦 | 2016.08 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH57160008 | 2017.12.28 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | AA-7003F | 北京东西分析仪器 | 2015.04 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH15160049 | 2018.12.27 |
| 7 | 大气采样仪 | QC-1S | 北京市劳动保护科学研究院 | 2016.05 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH41160056 | 2017.12.29 |
| 8 | 冷原子吸收测汞仪 | FT32-VJ | 上海华光仪器仪表厂 | 2017.6 | 长春市精仪计量测试所 | JBLH85170004 | 2018.08.05 |
| 9 | 气相色谱仪 | A91 | 常州磐诺 | 2016.11 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH16160047 | 2018.12.27 |
| 10 | PH计 | PHS-3C | 上海仪电科学仪器股份有限股份有限公司 | 2015.02 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH11160323 | 2017.12.27 |
| 11 | 双道原子荧光光度计 | AFS-230E | 北京海光仪器有限公司 | 2016.03 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH42170001 | 2017.12.27 |
| 12 | 电子天平 | PTF-FA100 | 福州华志科学仪器有限公司 | 2016.02 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYZL02162368 | 2017.12.25 |
| 13 | 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E型 | 青岛金仕达电子科技有限公司 | 2016.05 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH97160005 | 2017.12.29 |
| 14 | 电导率仪 | DDS-11A | 上海晶磁仪器有限公司 | 2016.06 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH10160241 | 2017.12.28 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 2014.11 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH12160105 | 2017.12.27 |
| 16 | 紫外可见分光光度计 | UV-5100 | 上海元析仪器有限公司 | 2017.7 | 吉林省计量科学研究院 | 363741700 | 2018.08.23 |
| 17 | 便携式溶解氧 | D0-610 | 深圳市昌鸿科技有限公司 | 2016.11 | 长春市计量检定测试技术研究院 | JYLH69160013 | 2017.12.29 |
| 18 | 便携式红外线气体分析器 | GXH-3011A1 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 2017.7 | 吉林省计量科学研究院 | 363751700 | 2018.08.23 |
| 19 | 智能热球风速计 | QDF-6 | 北京监测仪器有限公司 | 2017.6 | 吉林省国绘仪器测试有限公司 | GHT1491907 | 2018.08.02 |
| 20 | 石墨炉原子吸收分管光度计 | AA-7001G | 北京东西仪器分析有限公司 | 2017.11 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | RHE201800068 | 2019.03.27 |
| 21 | 高效液相色谱仪 | L600-2 | 北京普析通用仪器有限公司 |  | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | RHE201800020 | 2019.03.27 |
| 22 | 电子天平 | PT-104/55S | 福州华志科学仪器有限公司 | 2017.10 | 吉林省国绘仪器测试有限公司 | GHT113098 | 2019.03.18 |
| 23 | 电子天平 | PTY-124/223 | 福州华志科学仪器有限公司 | 2018.01 | 吉林省计量科学研究院 | 011021800 | 2019.01.09 |